## Sheet1
Sistema | Attività | Periodicità_Standard | Riferimento_Normativo
HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione
HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780
Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15
Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224
Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779
Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute
Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica
Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99
Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management