## Sheet1
ID_Sito | Nome_Sito | Indirizzo | Sistema | Attivita | Frequenza | Normativa | Stato_Documentale | Note
1 | Via Doria 52 | Via Andrea Doria 52 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
1 | Via Doria 52 | Via Andrea Doria 52 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
1 | Via Doria 52 | Via Andrea Doria 52 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
1 | Via Doria 52 | Via Andrea Doria 52 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
1 | Via Doria 52 | Via Andrea Doria 52 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
1 | Via Doria 52 | Via Andrea Doria 52 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
1 | Via Doria 52 | Via Andrea Doria 52 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
1 | Via Doria 52 | Via Andrea Doria 52 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
1 | Via Doria 52 | Via Andrea Doria 52 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
2 | Via Don Orione 2 | Via Don Orione 2 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
2 | Via Don Orione 2 | Via Don Orione 2 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
2 | Via Don Orione 2 | Via Don Orione 2 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
2 | Via Don Orione 2 | Via Don Orione 2 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
2 | Via Don Orione 2 | Via Don Orione 2 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
2 | Via Don Orione 2 | Via Don Orione 2 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
2 | Via Don Orione 2 | Via Don Orione 2 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
2 | Via Don Orione 2 | Via Don Orione 2 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
2 | Via Don Orione 2 | Via Don Orione 2 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
3 | Via Farini 9 | Via Carlo Farini 9 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
3 | Via Farini 9 | Via Carlo Farini 9 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
3 | Via Farini 9 | Via Carlo Farini 9 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
3 | Via Farini 9 | Via Carlo Farini 9 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
3 | Via Farini 9 | Via Carlo Farini 9 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
3 | Via Farini 9 | Via Carlo Farini 9 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
3 | Via Farini 9 | Via Carlo Farini 9 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
3 | Via Farini 9 | Via Carlo Farini 9 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
3 | Via Farini 9 | Via Carlo Farini 9 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
4 | Via Rugabella 4_6 | Via Rugabella 4 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
4 | Via Rugabella 4_6 | Via Rugabella 4 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
4 | Via Rugabella 4_6 | Via Rugabella 4 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
4 | Via Rugabella 4_6 | Via Rugabella 4 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
4 | Via Rugabella 4_6 | Via Rugabella 4 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
4 | Via Rugabella 4_6 | Via Rugabella 4 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
4 | Via Rugabella 4_6 | Via Rugabella 4 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
4 | Via Rugabella 4_6 | Via Rugabella 4 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
4 | Via Rugabella 4_6 | Via Rugabella 4 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
5 | Via Sassi 4 | Via Sassi 4 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
5 | Via Sassi 4 | Via Sassi 4 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
5 | Via Sassi 4 | Via Sassi 4 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
5 | Via Sassi 4 | Via Sassi 4 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
5 | Via Sassi 4 | Via Sassi 4 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
5 | Via Sassi 4 | Via Sassi 4 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
5 | Via Sassi 4 | Via Sassi 4 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
5 | Via Sassi 4 | Via Sassi 4 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
5 | Via Sassi 4 | Via Sassi 4 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
6 | Principessa Jolanda | Piazza Principessa Jolanda | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
6 | Principessa Jolanda | Piazza Principessa Jolanda | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
6 | Principessa Jolanda | Piazza Principessa Jolanda | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
6 | Principessa Jolanda | Piazza Principessa Jolanda | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
6 | Principessa Jolanda | Piazza Principessa Jolanda | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
6 | Principessa Jolanda | Piazza Principessa Jolanda | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
6 | Principessa Jolanda | Piazza Principessa Jolanda | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
6 | Principessa Jolanda | Piazza Principessa Jolanda | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
6 | Principessa Jolanda | Piazza Principessa Jolanda | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
7 | Viale Jenner 44 | Viale Jenner 44 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
7 | Viale Jenner 44 | Viale Jenner 44 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
7 | Viale Jenner 44 | Viale Jenner 44 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
7 | Viale Jenner 44 | Viale Jenner 44 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
7 | Viale Jenner 44 | Viale Jenner 44 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
7 | Viale Jenner 44 | Viale Jenner 44 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
7 | Viale Jenner 44 | Viale Jenner 44 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
7 | Viale Jenner 44 | Viale Jenner 44 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
7 | Viale Jenner 44 | Viale Jenner 44 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
8 | Via Livigno 3 | Via Livigno 3 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
8 | Via Livigno 3 | Via Livigno 3 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
8 | Via Livigno 3 | Via Livigno 3 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
8 | Via Livigno 3 | Via Livigno 3 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
8 | Via Livigno 3 | Via Livigno 3 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
8 | Via Livigno 3 | Via Livigno 3 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
8 | Via Livigno 3 | Via Livigno 3 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
8 | Via Livigno 3 | Via Livigno 3 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
8 | Via Livigno 3 | Via Livigno 3 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
9 | Via Calvairate 1 | Via Calvairate 1 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
9 | Via Calvairate 1 | Via Calvairate 1 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
9 | Via Calvairate 1 | Via Calvairate 1 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
9 | Via Calvairate 1 | Via Calvairate 1 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
9 | Via Calvairate 1 | Via Calvairate 1 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
9 | Via Calvairate 1 | Via Calvairate 1 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
9 | Via Calvairate 1 | Via Calvairate 1 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
9 | Via Calvairate 1 | Via Calvairate 1 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
9 | Via Calvairate 1 | Via Calvairate 1 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
10 | Via Polesine 6 | Via Polesine 6 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
10 | Via Polesine 6 | Via Polesine 6 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
10 | Via Polesine 6 | Via Polesine 6 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
10 | Via Polesine 6 | Via Polesine 6 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
10 | Via Polesine 6 | Via Polesine 6 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
10 | Via Polesine 6 | Via Polesine 6 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
10 | Via Polesine 6 | Via Polesine 6 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
10 | Via Polesine 6 | Via Polesine 6 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
10 | Via Polesine 6 | Via Polesine 6 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
11a | Via Adriano 107 | Via Adriano 107 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
11a | Via Adriano 107 | Via Adriano 107 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
11a | Via Adriano 107 | Via Adriano 107 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
11a | Via Adriano 107 | Via Adriano 107 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
11a | Via Adriano 107 | Via Adriano 107 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
11a | Via Adriano 107 | Via Adriano 107 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
11a | Via Adriano 107 | Via Adriano 107 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
11a | Via Adriano 107 | Via Adriano 107 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
11a | Via Adriano 107 | Via Adriano 107 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
11b | Via Adriano 99 | Via Adriano 99 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
11b | Via Adriano 99 | Via Adriano 99 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
11b | Via Adriano 99 | Via Adriano 99 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
11b | Via Adriano 99 | Via Adriano 99 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
11b | Via Adriano 99 | Via Adriano 99 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
11b | Via Adriano 99 | Via Adriano 99 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
11b | Via Adriano 99 | Via Adriano 99 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
11b | Via Adriano 99 | Via Adriano 99 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
11b | Via Adriano 99 | Via Adriano 99 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
12 | POT Bollate | Via (Bollate) | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Bollate
12 | POT Bollate | Via (Bollate) | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Bollate
12 | POT Bollate | Via (Bollate) | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Bollate
12 | POT Bollate | Via (Bollate) | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Bollate
12 | POT Bollate | Via (Bollate) | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Bollate
12 | POT Bollate | Via (Bollate) | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Bollate
12 | POT Bollate | Via (Bollate) | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Bollate
12 | POT Bollate | Via (Bollate) | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Bollate
12 | POT Bollate | Via (Bollate) | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Bollate
14 | Viale Piceno 60 | Viale Piceno 60 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
14 | Viale Piceno 60 | Viale Piceno 60 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
14 | Viale Piceno 60 | Viale Piceno 60 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
14 | Viale Piceno 60 | Viale Piceno 60 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
14 | Viale Piceno 60 | Viale Piceno 60 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
14 | Viale Piceno 60 | Viale Piceno 60 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
14 | Viale Piceno 60 | Viale Piceno 60 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
14 | Viale Piceno 60 | Viale Piceno 60 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
14 | Viale Piceno 60 | Viale Piceno 60 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
15 | Via Clericetti 22 | Via Clericetti 22 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
15 | Via Clericetti 22 | Via Clericetti 22 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
15 | Via Clericetti 22 | Via Clericetti 22 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
15 | Via Clericetti 22 | Via Clericetti 22 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
15 | Via Clericetti 22 | Via Clericetti 22 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
15 | Via Clericetti 22 | Via Clericetti 22 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
15 | Via Clericetti 22 | Via Clericetti 22 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
15 | Via Clericetti 22 | Via Clericetti 22 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
15 | Via Clericetti 22 | Via Clericetti 22 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
16 | Via Don Bosco 14 | Via Don Bosco 14 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
16 | Via Don Bosco 14 | Via Don Bosco 14 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
16 | Via Don Bosco 14 | Via Don Bosco 14 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
16 | Via Don Bosco 14 | Via Don Bosco 14 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
16 | Via Don Bosco 14 | Via Don Bosco 14 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
16 | Via Don Bosco 14 | Via Don Bosco 14 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
16 | Via Don Bosco 14 | Via Don Bosco 14 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
16 | Via Don Bosco 14 | Via Don Bosco 14 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
16 | Via Don Bosco 14 | Via Don Bosco 14 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
17 | Via Fantoli 7 | Via Fantoli 7 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
17 | Via Fantoli 7 | Via Fantoli 7 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
17 | Via Fantoli 7 | Via Fantoli 7 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
17 | Via Fantoli 7 | Via Fantoli 7 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
17 | Via Fantoli 7 | Via Fantoli 7 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
17 | Via Fantoli 7 | Via Fantoli 7 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
17 | Via Fantoli 7 | Via Fantoli 7 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
17 | Via Fantoli 7 | Via Fantoli 7 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
17 | Via Fantoli 7 | Via Fantoli 7 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
18 | Via Palombino 4 | Via Monte Palombino 4 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
18 | Via Palombino 4 | Via Monte Palombino 4 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
18 | Via Palombino 4 | Via Monte Palombino 4 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
18 | Via Palombino 4 | Via Monte Palombino 4 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
18 | Via Palombino 4 | Via Monte Palombino 4 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
18 | Via Palombino 4 | Via Monte Palombino 4 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
18 | Via Palombino 4 | Via Monte Palombino 4 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
18 | Via Palombino 4 | Via Monte Palombino 4 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
18 | Via Palombino 4 | Via Monte Palombino 4 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
19 | Via Quarenghi 21 | Via Quarenghi 21 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
19 | Via Quarenghi 21 | Via Quarenghi 21 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
19 | Via Quarenghi 21 | Via Quarenghi 21 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
19 | Via Quarenghi 21 | Via Quarenghi 21 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
19 | Via Quarenghi 21 | Via Quarenghi 21 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
19 | Via Quarenghi 21 | Via Quarenghi 21 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
19 | Via Quarenghi 21 | Via Quarenghi 21 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
19 | Via Quarenghi 21 | Via Quarenghi 21 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
19 | Via Quarenghi 21 | Via Quarenghi 21 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
20 | Via Aldini 72 | Via Aldini 72 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
20 | Via Aldini 72 | Via Aldini 72 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
20 | Via Aldini 72 | Via Aldini 72 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
20 | Via Aldini 72 | Via Aldini 72 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
20 | Via Aldini 72 | Via Aldini 72 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
20 | Via Aldini 72 | Via Aldini 72 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
20 | Via Aldini 72 | Via Aldini 72 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
20 | Via Aldini 72 | Via Aldini 72 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
20 | Via Aldini 72 | Via Aldini 72 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
21 | Via Perini 22 | Via Perini 22 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
21 | Via Perini 22 | Via Perini 22 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
21 | Via Perini 22 | Via Perini 22 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
21 | Via Perini 22 | Via Perini 22 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
21 | Via Perini 22 | Via Perini 22 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
21 | Via Perini 22 | Via Perini 22 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
21 | Via Perini 22 | Via Perini 22 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
21 | Via Perini 22 | Via Perini 22 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
21 | Via Perini 22 | Via Perini 22 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
22 | Via Cilea 146A | Via Francesco Cilea 146A | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
22 | Via Cilea 146A | Via Francesco Cilea 146A | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
22 | Via Cilea 146A | Via Francesco Cilea 146A | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
22 | Via Cilea 146A | Via Francesco Cilea 146A | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
22 | Via Cilea 146A | Via Francesco Cilea 146A | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
22 | Via Cilea 146A | Via Francesco Cilea 146A | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
22 | Via Cilea 146A | Via Francesco Cilea 146A | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
22 | Via Cilea 146A | Via Francesco Cilea 146A | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
22 | Via Cilea 146A | Via Francesco Cilea 146A | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
23 | Via Sanzio 9 | Via Raffaello Sanzio 9 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
23 | Via Sanzio 9 | Via Raffaello Sanzio 9 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
23 | Via Sanzio 9 | Via Raffaello Sanzio 9 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
23 | Via Sanzio 9 | Via Raffaello Sanzio 9 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
23 | Via Sanzio 9 | Via Raffaello Sanzio 9 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
23 | Via Sanzio 9 | Via Raffaello Sanzio 9 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
23 | Via Sanzio 9 | Via Raffaello Sanzio 9 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
23 | Via Sanzio 9 | Via Raffaello Sanzio 9 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
23 | Via Sanzio 9 | Via Raffaello Sanzio 9 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
24 | Via Statuto 5 | Via Statuto 5 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
24 | Via Statuto 5 | Via Statuto 5 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
24 | Via Statuto 5 | Via Statuto 5 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
24 | Via Statuto 5 | Via Statuto 5 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
24 | Via Statuto 5 | Via Statuto 5 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
24 | Via Statuto 5 | Via Statuto 5 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
24 | Via Statuto 5 | Via Statuto 5 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
24 | Via Statuto 5 | Via Statuto 5 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
24 | Via Statuto 5 | Via Statuto 5 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
25 | Via Erlembaldo 4D | Via S. Erlembaldo 4D | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
25 | Via Erlembaldo 4D | Via S. Erlembaldo 4D | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
25 | Via Erlembaldo 4D | Via S. Erlembaldo 4D | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
25 | Via Erlembaldo 4D | Via S. Erlembaldo 4D | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
25 | Via Erlembaldo 4D | Via S. Erlembaldo 4D | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
25 | Via Erlembaldo 4D | Via S. Erlembaldo 4D | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
25 | Via Erlembaldo 4D | Via S. Erlembaldo 4D | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
25 | Via Erlembaldo 4D | Via S. Erlembaldo 4D | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
25 | Via Erlembaldo 4D | Via S. Erlembaldo 4D | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
26 | Via Padova 118 | Via Padova 118 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
26 | Via Padova 118 | Via Padova 118 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
26 | Via Padova 118 | Via Padova 118 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
26 | Via Padova 118 | Via Padova 118 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
26 | Via Padova 118 | Via Padova 118 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
26 | Via Padova 118 | Via Padova 118 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
26 | Via Padova 118 | Via Padova 118 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
26 | Via Padova 118 | Via Padova 118 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
26 | Via Padova 118 | Via Padova 118 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
27 | L.go Volontari del sangue 1 | Largo Volontari del Sangue 1 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
27 | L.go Volontari del sangue 1 | Largo Volontari del Sangue 1 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
27 | L.go Volontari del sangue 1 | Largo Volontari del Sangue 1 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
27 | L.go Volontari del sangue 1 | Largo Volontari del Sangue 1 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
27 | L.go Volontari del sangue 1 | Largo Volontari del Sangue 1 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
27 | L.go Volontari del sangue 1 | Largo Volontari del Sangue 1 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
27 | L.go Volontari del sangue 1 | Largo Volontari del Sangue 1 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
27 | L.go Volontari del sangue 1 | Largo Volontari del Sangue 1 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
27 | L.go Volontari del sangue 1 | Largo Volontari del Sangue 1 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
28 | Via Plebisciti 4 | Corso Plebisciti 4 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
28 | Via Plebisciti 4 | Corso Plebisciti 4 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
28 | Via Plebisciti 4 | Corso Plebisciti 4 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
28 | Via Plebisciti 4 | Corso Plebisciti 4 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
28 | Via Plebisciti 4 | Corso Plebisciti 4 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
28 | Via Plebisciti 4 | Corso Plebisciti 4 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
28 | Via Plebisciti 4 | Corso Plebisciti 4 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
28 | Via Plebisciti 4 | Corso Plebisciti 4 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
28 | Via Plebisciti 4 | Corso Plebisciti 4 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
29 | Via Serlio 8 | Via Serlio 8 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
29 | Via Serlio 8 | Via Serlio 8 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
29 | Via Serlio 8 | Via Serlio 8 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
29 | Via Serlio 8 | Via Serlio 8 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
29 | Via Serlio 8 | Via Serlio 8 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
29 | Via Serlio 8 | Via Serlio 8 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
29 | Via Serlio 8 | Via Serlio 8 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
29 | Via Serlio 8 | Via Serlio 8 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
29 | Via Serlio 8 | Via Serlio 8 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
31 | V.le Puglie 33 | Viale Puglie 33 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
31 | V.le Puglie 33 | Viale Puglie 33 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
31 | V.le Puglie 33 | Viale Puglie 33 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
31 | V.le Puglie 33 | Viale Puglie 33 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
31 | V.le Puglie 33 | Viale Puglie 33 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
31 | V.le Puglie 33 | Viale Puglie 33 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
31 | V.le Puglie 33 | Viale Puglie 33 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
31 | V.le Puglie 33 | Viale Puglie 33 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
31 | V.le Puglie 33 | Viale Puglie 33 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
32 | Via Natta 19 | Via Giulio Natta 19 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
32 | Via Natta 19 | Via Giulio Natta 19 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
32 | Via Natta 19 | Via Giulio Natta 19 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
32 | Via Natta 19 | Via Giulio Natta 19 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
32 | Via Natta 19 | Via Giulio Natta 19 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
32 | Via Natta 19 | Via Giulio Natta 19 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
32 | Via Natta 19 | Via Giulio Natta 19 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
32 | Via Natta 19 | Via Giulio Natta 19 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
32 | Via Natta 19 | Via Giulio Natta 19 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano
33 | Via Oglio 4 | Via Oglio 4 | HVAC | Manutenzione Ordinaria UTA/Chiller | Semestrale | Manuale Uso e Manutenzione | DA VERIFICARE | Milano
33 | Via Oglio 4 | Via Oglio 4 | HVAC | Sostituzione Filtri | Trimestrale | UNI EN 15780 | DA VERIFICARE | Milano
33 | Via Oglio 4 | Via Oglio 4 | Elettrico | Manutenzione Quadri e UPS | Annuale | CEI 64-8; CEI 0-15 | DA VERIFICARE | Milano
33 | Via Oglio 4 | Via Oglio 4 | Antincendio | Controllo Rivelazione e Centrali | Semestrale | UNI 11224 | DA VERIFICARE | Milano
33 | Via Oglio 4 | Via Oglio 4 | Antincendio | Controllo Estintori e Idranti | Semestrale | UNI 9994; UNI 10779 | DA VERIFICARE | Milano
33 | Via Oglio 4 | Via Oglio 4 | Idrico | Prevenzione Legionella (Campionamento) | Mensile/Trimestrale | Linee Guida Ministero Salute | DA VERIFICARE | Milano
33 | Via Oglio 4 | Via Oglio 4 | Idrico | Manutenzione Autoclavi | Semestrale | Prassi Tecnica | DA VERIFICARE | Milano
33 | Via Oglio 4 | Via Oglio 4 | Elevatori | Manutenzione Periodica | Mensile/Bimensile | DPR 162/99 | DA VERIFICARE | Milano
33 | Via Oglio 4 | Via Oglio 4 | Sedi | Verifica Integrità Edile | Annuale | Building Management | DA VERIFICARE | Milano