## Riscontro_Solleciti_2022 (hidden)
Ente | Primo Riscontro | Secondo riscontro | Esito Secondo riscontro | Integrazioni inviate | Prezzo pagato per verifiche ordinarie periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori (€/cad) | Prezzo pagato per verifiche straordinarie periodiche biennali di sicurezza di impianti ascensori (€/cad)
ASST del Garda | SI | SI | Tutte le info inviate, DUVRI compreso | Ha inviato file periodicità e file dati quantitativi aggiornato | 90.25 | 103.29
ASST di Bergamo Est | SI | SI | Tutte le info inviate, DUVRI compreso | Ha inviato file dati quantitativi aggiornato, ha confermato modifiche effettuate su file periodicità ed ha inviato DUVRI |  | 71. Verifica periodica e straordinaria di ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per disabili fino a 5 fermate € 117,33 72. Verifica periodica e straordinaria di ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici per disabili per ogni fermata in più oltre la 5a € 12,35
ASST di Lecco | SI | SI | Tutte le info inviate, DUVRI compreso | Ha inviato file periodicità e file dati quantitativi aggiornato + DUVRI. Ha comunicato inoltre che ha intenzione di effettuare una gara di Partenariato Pubblico Privato relativamente agli ambiti B) e D) esclusivamente per le seguenti strutture: - Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic - CPS-NPI di via Parini - CRA di Cernusco Lombardone Si riserva di NON aderire alla futura gara ARIA di Facility Management esclusivamente per tali Strutture e per tali ambiti ove il PPP fosse attivato
ASST Ovest Milanese | SI | SI | Tutte le info inviate, DUVRI compreso (non ha inviato info relative a dati sul personale perché ha comunicato che non è previsto l'impiego di personale dell'ASST) | Ha inviato DUVRI ed ha comunicato che per quanto riguarda il servizio in questione non è previsto l'impiego di personale dell'ASST Ovest Milanese (in analogia al contratto tuttora in essere)
ATS dell'Insubria | SI | SI | Tutte le info inviate, DUVRI compreso | Ha inviato file periodicità e file dati quantitativi aggiornato, in attesa di invio DUVRI | -
ATS della Val Padana | SI | SI | Ente comunica che possono stimare il numero di persone impegnate nelle proprie sedi, ma non hanno contezza dei contratti, che dovrebbe però essere gli stessi delle altre ATS/ASST che hanno aderito alle stesse convenzioni ARIA ( Edile, Clima, Idrico, Antincendio, Elettrico). |  | 115
ATS di Bergamo | SI | SI | Tutte le info inviate, DUVRI compreso | Ha inviato DUVRI
ATS della Brianza | SI | SI | Tutte le info inviate, DUVRI compreso | Ha inviato il file dati quantitativi, il file delle periodicità non è stato inviato poiché non ha osservazioni da riportare in merito | 52.5
ATS di Brescia | SI | SI | Tutte le info inviate, DUVRI compreso | Ha inviato file periodicità e file dati quantitativi aggiornato | La verifica attualmente è effettuata da tecnici interni al servizio impiantistica della ATS. Pertanto, non è possibile indicare un prezzo per tale verifica
ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | NO | NO | In attesa riscontro + DUVRI
ASST di Mantova | NO | NO | In attesa riscontro + DUVRI
ASST Valcamonica | SI | SI | Ente non interessato ad aderire alla gara

## PIVOT (hidden)
Colonna B
Ente | Totale Risultato

## Consistenze
Consistenze
[6 empty] | Via A. Doria 52 | Via Don Orione 2 | Via Farini 9 | Via Rugabella 4/6 | Via A. Sassi 4 | V.le Jenner 44 | Via Livigno 3 | Via Calvairate 1 | Via Polesine 6 | Via Adriano 99 e 107 | POT Bollate | Legnano | viale Piceno 60 | via Clericetti 22 | via Don Bosco 14 | via Fantoli 7 Poliamb. | via Monte Palombino 4 | via Quarenghi 21 | via Aldini 72 | via Perini 22 | via Cilea 146A | via R. Sanzio 9 | via Statuto 5 | via S. Erlemblado 4d | via Padova 118 | L.go Volontari del Sangue 1 | C.so Plebisciti 4 | via Serlio 8 | via Fantoli 7 Consultorio | viale Puglie 33 | via Natta 19 | via Oglio 18
Ente | ID Servizio | Codice | Tipologia Servizio | Servizio | Unità di misura | ID presidio 1 | ID presidio 2 | ID presidio 3 | ID presidio 4 | ID presidio 5 | ID presidio 7 | ID presidio 8 | ID presidio 9 | ID presidio 10 | ID presidio 11 | ID presidio 12 | ID presidio 13 | ID presidio 14 | ID presidio 15 | ID presidio 16 | ID presidio 17 | ID presidio 18 | ID presidio 19 | ID presidio 20 | ID presidio 21 | ID presidio 22 | ID presidio 23 | ID presidio 24 | ID presidio 25 | ID presidio 26 | ID presidio 27 | ID presidio 28 | ID presidio 29 | ID presidio 30 | ID presidio 31 | ID presidio 32 | ID presidio 33 | Consistenze totali | Prezzo unitario offerto (indicare il prezzo offerto, che dovrà essere pari o inf. al prezzo a base d'asta di cui alla COLONNA I) | Spesa triennale (al netto del presidio ID6)
ASST FBF Sacco | 1.2 | B.01 - B.02 - B.12 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Caldaie da 36kW a 350 kW | n.ro caldaie | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ND | conduzione teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1382.892 | 45635.436 | Caldaie da 36kW a 350 kW
ASST FBF Sacco | 1.1 | B.01 - B.02 - B.12 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Caldaie da 350 kW a 1000kW | n.ro caldaie | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3197.9378 | 38375.253 | Caldaie da 350 kW a 1000kW
ASST FBF Sacco | 13.3 | B.04 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW | n.ro gruppo frigorifero | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ND | - | - | ND | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1037.169 | 31115.07 | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW
ASST FBF Sacco | 3.1 | B.01 -B.05 -B.06 -B.07 - B.09 - B.10 - B.11 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | - | 1095 | 564 | 311 | - | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29491 | 0.90547 | 80109.6473 | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali
ASST FBF Sacco | 15.1 | B.07.05 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Ventilconvettori | n.ro ventilconvettori | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | ND | 10 | 95.0738 | 2852.2149 | Ventilconvettori
ASST FBF Sacco | 17.1 | B.07.07/09 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili | n.ro unità interna | 4 | - | 11 | 5 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 26 | - | - | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 54.3279 | 9453.0546 | Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili
ASST FBF Sacco | 20.1 | B.08 - B.13 - B.15 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto | n.ro U.T.A. | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | ND | - | - | ND | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3457.23 | 103716.9 | Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto
ASST FBF Sacco | 2.1 | B.01 - B.08.04/ 05/06 - B.09 - B.10 - B.11 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici | m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria) | 3715 | 2412 | 2410 | 3312 | - | 295 | 446 | - | - | - | - | - | - | 564 | 311 | - | 109 | 641 | - | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15107 | 0.90547 | 41036.8059 | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e locali tecnici
ASST FBF Sacco | 30.1 | C2 - C6 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Distribuzione elettrica, quadri, ecc. | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 295 | 446 | 106 | 82 | 575 | 1831 | 4854.64 | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | 638 | 861 | 275 | 677 | 276 | 437 | 601 | 370 | 395 | 1398 | 40907.64 | 1.0372 | 127284.5309 | Distribuzione elettrica, quadri, ecc.
ASST FBF Sacco | 40.1 | C4.02 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Rifasatori | n.ro rifasatori | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 345.723 | 1037.169 | Rifasatori
ASST FBF Sacco | 45.2 | C5 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Verifiche locali uso medico | n.ro locali gruppo 1 e 2 | 43 | 23 | 32 | 22 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 9 | 4 | 11 | 3 | 4 | ND | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 170 | 86.4308 | 44079.6825 | Verifiche locali uso medico
ASST FBF Sacco | 45.1 | C5 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | - | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | 638 | 861 | 275 | 677 | 276 | 437 | 601 | 370 | 395 | 1398 | 35478 | 0.12347 | 13141.406 | Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche
ASST FBF Sacco | 49.1 | D2.01- D2.02 | Manutenzione impianti idrici (D) | Centrali idriche | n.ro vasche | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1728.615 | 15557.535 | Centrali idriche
ASST FBF Sacco | 50.1 | D2.02 | Manutenzione impianti idrici (D) | Impianti addolcimento | n.ro addolcitori | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 864.3075 | 2592.9225 | Impianti addolcimento
ASST FBF Sacco | 51.1 | D2.03 - D2.04 | Manutenzione impianti idrici (D) | Distribuzione idrico sanitaria | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | - | 1095 | 564 | 311 | 1154 | 109 | 590 | 5508 | 184 | 405 | 303 | 638 | 861 | 275 | 644 | 276 | 437 | 601 | 370 | 395 | 1398 | 36489 | 0.51858 | 56767.3969 | Distribuzione idrico sanitaria
ASST FBF Sacco | 52.1 | D3.01 | Manutenzione impianti idrici (D) | Apparecchiature controllo legionellosi | n.ro impianti produttori biossido di cloro | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4062.2452 | 48746.943 | Apparecchiature controllo legionellosi
ASST FBF Sacco | 53.1 | D3.01.06/07 | Manutenzione impianti idrici (D) | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | n.ro analisi effettuate annue | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 25.9292 | 5367.3506 | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria
ASST FBF Sacco | 61.1 | E1.03 - E1.06 - E3.04 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | compartimentazioni, serrande tagliafuoco | m2 superficie lorda servita | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 295 | 446 | - | - | - | 1831 | 4854.64 | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34216.64 | 0.1317 | 13518.9945 | compartimentazioni, serrande tagliafuoco
ASST FBF Sacco | 64.1 | E2.01 - E2.04 - E2.05 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | impianti rivelazione e segnalazione incendi | m2 superficie lorda servita | 4055 | 2882 | 5580 | 4068 | 520 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | 4854.64 | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33898.64 | 0.51858 | 52737.4702 | impianti rivelazione e segnalazione incendi
ASST FBF Sacco | 62.1 | E1.04 - E1.05 - E2.02 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo | m2 superficie lorda | 1374 | 1133 | 1399 | 1470 | 158 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | 4854.64 | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22327.64 | 0.26341 | 17643.971 | illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo
ASST FBF Sacco | 60.1 | E1.02 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Estintori | n.ro estintori | 49 | 36 | 43 | 67 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 24 | 21 | - | ND | 6 | 8 | 2 | 6 | ND | 4 | 6 | 1 | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | 7.8199 | 7202.1555 | Estintori
ASST FBF Sacco | 66.1 | E3.01 - E3.08 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Centrale di pressurizzazione | n.ro centrali | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | ND | ND | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2160.7688 | 6482.3063 | Centrale di pressurizzazione
ASST FBF Sacco | 67.1 | E3.02 - E3.08 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Rete idrica e terminali | n.ro idranti o naspi | 19 | 21 | 12 | 16 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ND | - | ND | ND | ND | ND | - | ND | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 17.2861 | 3681.95 | Rete idrica e terminali
ASST FBF Sacco | 72.1 | F1.01 | Manutenzione impianti elevatori (F) | Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate) | n.ro elevatori | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1210.0305 | 29040.732 | Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate)
ASST FBF Sacco | 72.2 | F1.01 | Manutenzione impianti elevatori (F) | Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate) | n.ro elevatori | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1382.892 | 24892.056 | Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate)
ASST FBF Sacco | 73.1 | F1.02 | Manutenzione impianti elevatori (F) | Servoscala | n.ro servoscala | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 216.0769 | 648.2306 | Servoscala
ASST FBF Sacco | 76.1 | G1 | Manutenzione edile (G) | Pompe di sollevamento acque nere e chiare | n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | ND | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.1689 | 3889.3837 | Pompe di sollevamento acque nere e chiare
ASST FBF Sacco | 80.1 | G2.01.01 | Manutenzione edile (G) | Cancelli e sbarre motorizzati | n.ro cancelli e sbarre motorizzate | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 259.2923 |  | Cancelli e sbarre motorizzati
ASST FBF Sacco | 96.2 | N.A. | Canone per la gestione (A) | Governo della commessa (call center, reperibilità, supporto gestionale) | somma pari al 5% del valore totale servizi manutentivi attivati (B-C-D-E-F-G-H) | 1
ASST FBF Sacco | 96.2 | N.A. | Canone per la gestione (A) | Governo della commessa (call center, reperibilità, supporto gestionale) | somma pari al 5% del valore totale servizi manutentivi attivati (B-C-D-E-F-G-H) | 0

## Valori_a_BA_Singoli_enti (hidden)
[5 empty] | Lotto 1 |  | Lotto 1 |  | Lotto 1 |  | Lotto 1 |  | Lotto 1 |  | Lotto 2 |  | Lotto 2 |  | Lotto 2 |  | Lotto 2 |  | Lotto 3 |  | Lotto 3 |  | Lotto 3 |  | Lotto 4 |  | Lotto 4 |  | Lotto 4 |  | Lotto 4 |  | Lotto 4 |  | Lotto 5 |  | Lotto 5
Tipologia Servizio | Codice | Servizio | Unità di misura | Prezzo a base d’asta € Iva esclusa | ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI/CTO | Valore ANNUALE ASST Pini a BA | Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | Valore ANNUALE Ca' Granda a BA | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano | Valore ANNUALE Istituto Nazionale Tumori a BA | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano | Valore ANNUALE Istituto Carlo Besta a BA | ASST FBF Sacco | Valore ANNUALE ASST FBF Sacco a BA | ASST Melegnano e della Martesana | Valore ANNUALE ASST Melegnano a BA | ASST Nord Milano | Valore ANNUALE ASST Nord Milano a BA | ASST Ovest Milanese | Valore ANNUALE ASST Ovest Milanese a BA | ATS della Brianza | Valore ANNUALE ATS Brianza a BA | ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | Valore ANNUALE ASST Valtellina a BA | ASST di Lecco | Valore ANNUALE ASST Lecco a BA | ATS dell'Insubria | Valore ANNUALE ATS Insubria a BA | ASST del Garda | Valore ANNUALE ASST Garda a BA | ASST della Franciacorta | Valore ANNUALE ASST Franciacorta a BA | ASST di Bergamo Est | Valore ANNUALE ASST Bergamo est a BA | ATS di Bergamo | Valore ANNUALE ATS Bergamo a BA | ATS di Brescia | Valore ANNUALE ATS Brescia a BA | ASST di Crema | Valore ANNUALE ASST Crema a BA | ASST di Mantova | Valore ANNUALE ASST Mantova a BA
Servizio energia - fornitura del combustibile o energia primaria (B1) | B1.1 | gas metano | mc | 0.0135 | 3925000 | 52987.5 | 0 | 0 | 1850101 | 24976.3635 | 612750 | 8272.125 | 0 | 0 | 5389891.5 | 72763.5353 | 1689848 | 22812.948 | 0 | 0 | 113986 | 1538.811 | 2509074 | 33872.499 | 6700000 | 90450 | 0 | 0 | 45972819.979 | 620633.0697 | 0 | 0 | 3532303 | 47686.0905 | 0 | 0 | 41126 | 555.201 | 1371402 | 18513.927 | 277897.63 | 3751.618
Servizio energia - fornitura del combustibile o energia primaria (B1) | B1.2 | gasolio | kWh | 0.059335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506422 | 148718.7424 | 0 | 0 | 128 | 7.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 181.5653 | 0 | 0
Servizio energia - fornitura del combustibile o energia primaria (B1) | B1.3 | BTZ | kWh | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20877094 | 2087709.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - fornitura del combustibile o energia primaria (B1) | B1.4 | Teleriscaldamento | kWh | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212130 | 26516.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286731 | 410841.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465522 | 308190.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14183008 | 1772876 | 3593300 | 449162.5
Servizio energia - fornitura del combustibile o energia primaria (B1) | B1.5 | Olio Vegetale | kWh | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.01 - B.02 - B.12 | Caldaie da 350 kW a 1000kW | n.ro caldaie | 3923.85 | 8 | 31390.8 | 0 | 0 | 7 | 27466.95 | 3 | 11771.55 | 4 | 15695.4 | 21 | 82400.85 | 0 | 0 | 3 | 11771.55 | 1 | 3923.85 | 3 | 11771.55 | 3 | 11771.55 | 1 | 3923.85 | 16 | 62781.6 | 2 | 7847.7 | 7 | 27466.95 | 3 | 11771.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.01 - B.02 - B.12 | Caldaie da 36kW a 350 kW | n.ro caldaie | 1696.8 | 2 | 3393.6 | 0 | 0 | 1 | 1696.8 | 0 | 0 | 5 | 8484 | 13 | 22058.4 | 6 | 10180.8 | 20 | 33936 | 6 | 10180.8 | 16 | 27148.8 | 9 | 15271.2 | 4 | 6787.2 | 14 | 23755.2 | 5 | 8484 | 9 | 15271.2 | 2 | 3393.6 | 5 | 8484 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.01 - B.02 - B.12 | Caldaie fino a 35kW | n.ro caldaie | 212.1 | 2 | 424.2 | 4 | 848.4 | 1 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3817.8 | 5 | 1060.5 | 1 | 212.1 | 0 | 0 | 4 | 848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.1 | 5 | 1060.5 | 20 | 4242 | 6 | 1272.6 | 1 | 212.1 | 10 | 2121 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.01 - B.02 - B.12 | Caldaie superiore a 1000 kW | n.ro caldaie | 6893.25 | 6 | 41359.5 | 10 | 68932.5 | 5 | 34466.25 | 1 | 6893.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34466.25 | 5 | 34466.25 | 0 | 0 | 8 | 55146 | 6 | 41359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55146 | 9 | 62039.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27573 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.01 - B.08.04/ 05/06 - B.09 - B.10 - B.11 | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici | m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria) | 1.111 | 29794 | 33101.134 | 121315 | 134780.965 | 83400 | 92657.4 | 18089 | 20096.879 | 11849 | 13164.239 | 61547.63 | 68379.4169 | 96878 | 107631.458 | 103735 | 115249.585 | 7642 | 8490.262 | 35336.5 | 39258.8515 | 165500 | 183870.5 | 960 | 1066.56 | 85894 | 95428.234 | 41862.24 | 46508.9486 | 105405 | 117104.955 | 708 | 786.588 | 4232 | 4701.752 | 67843 | 75373.573 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.01 -B.05 -B.06 -B.07 - B.09 - B.10 - B.11 | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | m2 superficie lorda | 1.111 | 29794 | 33101.134 | 95677 | 106297.147 | 104262 | 115835.082 | 26480 | 29419.28 | 18134 | 20146.874 | 32145 | 35713.095 | 106738 | 118585.918 | 68548 | 76156.828 | 2057 | 2285.327 | 199477.92 | 221619.9691 | 207000 | 229977 | 0 | 0 | 109192 | 121312.312 | 86146.69 | 95708.9726 | 146184 | 162410.424 | 18271 | 20299.081 | 26635.46 | 29591.9961 | 75793 | 84206.023 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.02.02 | Serbatoi di combustibile liquido | n.ro serbatoi | 557.52 | 3 | 1672.56 | 13 | 7247.76 | 0 | 0 | 3 | 1672.56 | 0 | 0 | 4 | 2230.08 | 4 | 2230.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14495.52 | 7 | 3902.64 | 1 | 557.52 | 15 | 8362.8 | 2 | 1115.04 | 11 | 6132.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2787.6 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.02.03 | Produttore di vapore ad olio diatermico con evaporatore | n.ro caldaie | 13786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27573 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.02.11 | Solare termico | kW | 11.11 | 62 | 688.82 | 0 | 0 | 100 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 466.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.02.13 | Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) da 201kW a 1000 kW | n.ro scambiatori | 456.52 | 32 | 14608.64 | 138 | 62999.76 | 1 | 456.52 | 2 | 913.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11413 | 2 | 913.04 | 3 | 1369.56 | 20 | 9130.4 | 13 | 5934.76 | 18 | 8217.36 | 58 | 26478.16 | 6 | 2739.12 | 4 | 1826.08 | 0 | 0 | 11 | 5021.72 | 13 | 5934.76 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.02.13 | Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) fino a 200 kW | n.ro scambiatori | 234.32 | 2 | 468.64 | 2 | 468.64 | 3 | 702.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4920.72 | 32 | 7498.24 | 0 | 0 | 9 | 2108.88 | 53 | 12418.96 | 7 | 1640.24 | 1 | 234.32 | 16 | 3749.12 | 27 | 6326.64 | 1 | 234.32 | 15 | 3514.8 | 2 | 468.64 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.02.13 | Scambiatori di calore (piastre e fascio tubiero) superiore a 1000kW | n.ro scambiatori | 679.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3398.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4758.11 | 4 | 2718.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1359.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3398.65 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.02.14 / 15 - B.12 | Generatori indiretti di vapore e accessori | n.ro generatori indiretti di vapore | 3923.85 | 2 | 7847.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7847.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3923.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19619.25 | 4 | 15695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7847.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15695.4 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.02.16 / 15 - B.12 | Generatori di vapore elettrici e accessori | n.ro generatori di vapore elettrici | 556.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1669.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1113.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1669.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15025.77 | 37 | 20590.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.02.20 | Generatori aria Calda a Gas/GPL (Tipo Monoblocco) | n.ro generatori | 334.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1337.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.03.01 | Conduzione cogeneratore | ore | 1.0605 | 20400 | 21634.2 | 0 | 0 | 8760 | 9289.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33400 | 35420.7 | 17520 | 18579.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12003.8 | 12730.0299 | 26360 | 27954.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0605 | 35040 | 37159.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.03.02/03/04/05/06/07 | Manutenzione cogeneratore di potenza compresa fra 100 e 350 kW termici | ore | 8.484 | 6800 | 57691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 84840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.03.02/03/04/05/06/07 | Manutenzione cogeneratore di potenza inferiore a 100 kW termici | ore | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7138.8 | 30282.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.03.02/03/04/05/06/07 | Manutenzione cogeneratore di potenza superiore 350 kW termici | ore | 21.21 | 13600 | 288456 | 1000 | 21210 | 8760 | 185799.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 63630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4865 | 103186.65 | 720 | 15271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 212100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.04 | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 101 kW a 350 kW | n.ro gruppo frigorifero | 2333.1 | 4 | 9332.4 | 0 | 0 | 5 | 11665.5 | 4 | 9332.4 | 0 | 0 | 27 | 62993.7 | 14 | 32663.4 | 14 | 32663.4 | 4 | 9332.4 | 4 | 9332.4 | 3 | 6999.3 | 1 | 2333.1 | 45 | 104989.5 | 10 | 23331 | 8 | 18664.8 | 1 | 2333.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.04 | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi da 351 kW a 1000 kW | n.ro gruppo frigorifero | 3711.75 | 7 | 25982.25 | 0 | 0 | 4 | 14847 | 5 | 18558.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14847 | 3 | 11135.25 | 0 | 0 | 2 | 7423.5 | 5 | 18558.75 | 0 | 0 | 8 | 29694 | 2 | 7423.5 | 3 | 11135.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14847 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.04 | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW | n.ro gruppo frigorifero | 1272.6 | 1 | 1272.6 | 154 | 195980.4 | 19 | 24179.4 | 0 | 0 | 5 | 6363 | 2 | 2545.2 | 6 | 7635.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25452 | 7 | 8908.2 | 1 | 1272.6 | 2 | 2545.2 | 17 | 21634.2 | 12 | 15271.2 | 10 | 12726 | 1 | 1272.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.04 | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi oltre 1000 kW | n.ro gruppo frigorifero | 5832.75 | 3 | 17498.25 | 0 | 0 | 3 | 17498.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17498.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29163.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17498.25 | 3 | 17498.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17498.25 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.04 - B.15 | Torri evaporative | n.ro torri evaporative | 3711.75 | 3 | 11135.25 | 17 | 63099.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22270.5 | 7 | 25982.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3711.75 | 4 | 14847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14847 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.07.05 | Ventilconvettori | n.ro ventilcovettori | 116.655 | 644 | 75125.82 |  | 0 | 760 | 88657.8 | 225 | 26247.375 | 2754 | 321267.87 | 0 | 0 | 594 | 69293.07 | 1365 | 159234.075 | 490 | 57160.95 | 685 | 79908.675 | 1210 | 141152.55 | 84 | 9799.02 | 1260 | 146985.3 | 1357 | 158300.835 | 706 | 82358.43 | 295 | 34413.225 | 514 | 59960.67 | 146 | 17031.63 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.07.06 | Aerotermi - lame d'aria | n.ro aerotermi - lame d'aria | 89.082 | 6 | 534.492 | 0 | 0 | 10 | 890.82 | 1 | 89.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2137.968 | 11 | 979.902 | 0 | 0 | 82 | 7304.724 | 11 | 979.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267.246 | 8 | 712.656 | 0 | 0 | 13 | 1158.066 | 3 | 267.246 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.07.07/09 | Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili | n.ro unità interna | 66.66 | 270 | 17998.2 | 908 | 60527.28 | 272 | 18131.52 | 145 | 9665.7 | 32 | 2133.12 | 1852 | 123454.32 | 215 | 14331.9 | 639 | 42595.74 | 81 | 5399.46 | 304 | 20264.64 | 80 | 5332.8 | 161 | 10732.26 | 209 | 13931.94 | 524 | 34929.84 | 526 | 35063.16 | 102 | 6799.32 | 53 | 3532.98 | 503 | 33529.98 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.07.10 | Armadi refrigerati | n.ro armadi | 389.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12085.66 | 3 | 1169.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2729.02 | 0 | 0 | 3 | 1169.58 | 8 | 3118.88 | 0 | 0 | 2 | 779.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 779.72 | 0 | 0 | 2 | 779.72 | 83 | 32358.38 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.08 | Filtri a carbone | n.ro cartucce | 39.39 | 1 | 39.39 | 0 | 0 | 64 | 2520.96 | 2 | 78.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.39 | 0 | 0 | 2 | 78.78 | 1 | 39.39 | 2 | 78.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 5357.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.08 - B.13 - B.15 | Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto | n.ro U.T.A. | 4242 | 2 | 8484 | 144 | 610848 | 18 | 76356 | 8 | 33936 | 7 | 29694 | 71 | 301182 | 8 | 33936 | 1 | 4242 | 2 | 8484 | 32 | 135744 | 12 | 50904 | 0 | 0 | 30 | 127260 | 21 | 89082 | 16 | 67872 | 0 | 0 | 1 | 4242 | 8 | 33936 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.08 - B.13 - B.15 | Unità di Trattamento Aria senza filtro assoluto | n.ro U.T.A. | 2227.05 | 65 | 144758.25 | 3 | 6681.15 | 143 | 318468.15 | 44 | 97990.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 153666.45 | 15 | 33405.75 | 3 | 6681.15 | 52 | 115806.6 | 63 | 140304.15 | 2 | 4454.1 | 132 | 293970.6 | 65 | 144758.25 | 82 | 182618.1 | 6 | 13362.3 | 4 | 8908.2 | 21 | 46768.05 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.09.05 | Sistema di supervisione e software | numero sistemi | 22270.5 | 4 | 89082 | 4 | 89082 | 3 | 66811.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66811.5 | 17 | 378598.5 | 2 | 44541 | 3 | 66811.5 | 7 | 155893.5 | 0 | 0 | 6 | 133623 | 3 | 66811.5 | 2 | 44541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22270.5 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.09.05 | Sistema di supervisione e software, punti di supervisione (sono inclusi punti di supervisione anche di altri impianti che afferiscono al medesimo sistema) | n. punti supervisionati | 0.2222 | 1030 | 228.866 | 50 | 11.11 | 6300 | 1399.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 480 | 106.656 | 7200 | 1599.84 | 122 | 27.1084 | 2190 | 486.618 | 14359 | 3190.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5060 | 1124.332 | 0 | 0 | 250 | 55.55 | 8 | 1.7776 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.09.07 | Sistema di controllo ambientale al servizio delle SO (tipo ETRA) | n. impianto | 1336.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336.23 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.14 | Determinazione della carica microbiologica ambientale "at rest" e "in operational" (nota: n.6 analisi semestrali per locale) | n. analisi | 99.99 | 96 | 9599.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199.98 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.14 | Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 5 (nota: analisi semestrali per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale) | n. analisi | 99.99 | 84 | 8399.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.14 | Verifiche per attestazione classe di contaminazione particellare - ISO 7/ ISO 8 (nota: analisi annuale per locale - n. analisi per locale=radice quadrata della superficie del locale) | n. analisi | 66.66 | 12 | 799.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133.32 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | B.16 | Impianto di refrigerazione cella frigo (deposito farmaci) | n. celle frigo | 14475.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28951.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28951.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57903.3 | 0 | 0
Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione(B2) | (blank) | Presidio fisso per conduzione centrali termiche con produzione di vapore (1 persona h24/365) | n. presidi (h24/365) | 318150 | 0 | 0 | 1 | 318150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 318150 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C2 - C6 | Distribuzione elettrica, quadri, ecc. | m2 superficie lorda | 1.2726 | 106399.15 | 135403.5583 | 0 | 0 | 106262 | 135229.0212 | 28913 | 36794.6838 | 18134 | 23077.3284 | 126358.544 | 160803.8831 | 132369 | 168452.7894 | 168448 | 214366.9248 | 21353.58 | 27174.5659 | 224832.95 | 286122.4122 | 205000 | 260883 | 38874.6 | 49471.816 | 145141 | 184706.4366 | 86146.69 | 109630.2777 | 153378 | 195188.8428 | 19171 | 24397.0146 | 35176.26 | 44765.3085 | 75793 | 96454.1718 | 271551.19 | 345576.0444
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C2.09 | Corpi illuminanti esterni | n.ro corpi illuminanti esterni | 47.47 | 115 | 5459.05 | 0 | 0 | 85 | 4034.95 | 9 | 427.23 | 0 | 0 | 599 | 28434.53 | 191 | 9066.77 | 768 | 36456.96 | 43 | 2041.21 | 556 | 26393.32 | 315 | 14953.05 | 49 | 2326.03 | 271 | 12864.37 | 406 | 19272.82 | 658 | 31235.26 | 71 | 3370.37 | 255 | 12104.85 | 226 | 10728.22 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C3.01 | Sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali | n.ro punti di supervisione | 1.0605 | 636 | 674.478 | 0 | 0 | 603 | 639.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.242 | 3000 | 3181.5 | 0 | 0 | 33 | 34.9965 | 1100 | 1166.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 2004.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C3.02 | Impianti comunicazione paziente personale | n.ro posti letto | 37.1175 | 509 | 18892.8075 | 0 | 0 | 482 | 17890.635 | 200 | 7423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 19857.8625 | 903 | 33517.1025 | 0 | 0 | 891 | 33071.6925 | 1160 | 43056.3 | 0 | 0 | 122 | 4528.335 | 0 | 0 | 830 | 30807.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 18298.9275 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C3.03 | Impianti interfonici | n.ro centrali | 42.42 | 54 | 2290.68 | 0 | 0 | 30 | 1272.6 | 8 | 339.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 890.82 | 72 | 3054.24 | 6 | 254.52 | 112 | 4751.04 | 152 | 6447.84 | 0 | 0 | 1 | 42.42 | 0 | 0 | 15 | 636.3 | 0 | 0 | 22 | 933.24 | 1 | 42.42 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C3.04 | Impianti antintrusione | m2 lordi superficie servita | 0.3232 | 1478.37 | 477.8092 | 0 | 0 | 7262 | 2347.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12060 | 3897.792 | 19581 | 6328.5792 | 33912 | 10960.3584 | 20463.71 | 6613.8711 | 1472.29 | 475.8441 | 6800 | 2197.76 | 24294 | 7851.8208 | 9076 | 2933.3632 | 3077.8 | 994.745 | 22105 | 7144.336 | 7319 | 2365.5008 | 4237 | 1369.3984 | 7775 | 2512.88 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C3.05 | Impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento | n.ro impianti | 42.42 | 10 | 424.2 | 0 | 0 | 45 | 1908.9 | 4 | 169.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 848.4 | 45 | 1908.9 | 3 | 127.26 | 36 | 1527.12 | 4 | 169.68 | 0 | 0 | 111 | 4708.62 | 3 | 127.26 | 25 | 1060.5 | 0 | 0 | 3 | 127.26 | 2 | 84.84 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C3.06 | Impianti SOV | n.ro corpi illuminanti esterni | 47.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 284.82 | 0 | 0 | 2 | 94.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C3.07 | Controllo Accessi | n. varchi | 132.5625 | 39 | 5169.9375 | 0 | 0 | 82 | 10870.125 | 8 | 1060.5 | 0 | 0 | 107 | 14184.1875 | 69 | 9146.8125 | 8 | 1060.5 | 8 | 1060.5 | 14 | 1855.875 | 24 | 3181.5 | 2 | 265.125 | 2 | 265.125 | 0 | 0 | 53 | 7025.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2121 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.01 | Trasformatori | n.ro trasformatori | 636.3 | 11 | 6999.3 | 0 | 0 | 12 | 7635.6 | 3 | 1908.9 | 0 | 0 | 21 | 13362.3 | 17 | 10817.1 | 19 | 12089.7 | 1 | 636.3 | 31 | 19725.3 | 20 | 12726 | 2 | 1272.6 | 19 | 12089.7 | 8 | 5090.4 | 21 | 13362.3 | 0 | 0 | 3 | 1908.9 | 9 | 5726.7 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.02 | Rifasatori | n.ro rifasatori | 424.2 | 7 | 2969.4 | 0 | 0 | 12 | 5090.4 | 1 | 424.2 | 1 | 424.2 | 15 | 6363 | 8 | 3393.6 | 23 | 9756.6 | 5 | 2121 | 17 | 7211.4 | 5 | 2121 | 0 | 0 | 17 | 7211.4 | 16 | 6787.2 | 30 | 12726 | 5 | 2121 | 1 | 424.2 | 10 | 4242 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.03 | Gruppo elettrogeno da 501 kVA a 800 kVA | n.ro gruppi elettrogeni | 2121 | 1 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6363 | 0 | 0 | 3 | 6363 | 0 | 0 | 2 | 4242 | 3 | 6363 | 0 | 0 | 1 | 2121 | 0 | 0 | 3 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2121
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.03 | Gruppo elettrogeno fino a 500 kVA | n.ro gruppi elettrogeni | 1908.9 | 1 | 1908.9 | 0 | 0 | 2 | 3817.8 | 4 | 7635.6 | 0 | 0 | 9 | 17180.1 | 8 | 15271.2 | 2 | 3817.8 | 0 | 0 | 9 | 17180.1 | 3 | 5726.7 | 1 | 1908.9 | 9 | 17180.1 | 5 | 9544.5 | 5 | 9544.5 | 1 | 1908.9 | 4 | 7635.6 | 1 | 1908.9 | 9 | 17180.1
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.03 | Gruppo elettrogeno oltre 1000 kVA | n.ro gruppi elettrogeni | 2651.25 | 1 | 2651.25 | 0 | 0 | 4 | 10605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5302.5 | 0 | 0 | 4 | 10605 | 0 | 0 | 1 | 2651.25 | 2 | 5302.5 | 0 | 0 | 4 | 10605 | 1 | 2651.25 | 1 | 2651.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5302.5 | 2 | 5302.5
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.04 | Gruppi di continuità rotanti da 1000 a 2000 kVA | n.ro gruppi di continuità rot | 18028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.04 | Gruppo elettrogeno fino da 801 kVA a 1000 kVA | n.ro gruppi elettrogeni | 2439.15 | 1 | 2439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2439.15 | 1 | 2439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2439.15 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.05 | Gruppo statico di continuità / soccorritore da 101 kVA a 160 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 1590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3181.5 | 1 | 1590.75 | 12 | 19089 | 0 | 0 | 2 | 3181.5 | 5 | 7953.75 | 0 | 0 | 3 | 4772.25 | 1 | 1590.75 | 4 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4772.25 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.05 | Gruppo statico di continuità / soccorritore da 11 kVA a 60 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 1272.6 | 8 | 10180.8 | 0 | 0 | 15 | 19089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17816.4 | 21 | 26724.6 | 13 | 16543.8 | 1 | 1272.6 | 19 | 24179.4 | 8 | 10180.8 | 2 | 2545.2 | 27 | 34360.2 | 16 | 20361.6 | 20 | 25452 | 2 | 2545.2 | 3 | 3817.8 | 6 | 7635.6 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.05 | Gruppo statico di continuità / soccorritore da 61 kVA a 100 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 1590.75 | 5 | 7953.75 | 0 | 0 | 1 | 1590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11135.25 | 2 | 3181.5 | 3 | 4772.25 | 0 | 0 | 1 | 1590.75 | 5 | 7953.75 | 0 | 0 | 2 | 3181.5 | 2 | 3181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4772.25 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.05 | Gruppo statico di continuità /soccorritore fino a 10 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 318.15 | 4 | 1272.6 | 0 | 0 | 18 | 5726.7 | 17 | 5408.55 | 0 | 0 | 19 | 6044.85 | 14 | 4454.1 | 6 | 1908.9 | 4 | 1272.6 | 8 | 2545.2 | 3 | 954.45 | 1 | 318.15 | 4 | 1272.6 | 73 | 23224.95 | 23 | 7317.45 | 2 | 636.3 | 5 | 1590.75 | 11 | 3499.65 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.05 | Gruppo statico di continuità /soccorritore oltre 160 kVA | n.ro gruppi statici di continuità | 1802.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1802.85 | 0 | 0 | 7 | 12619.95 | 0 | 0 | 1 | 1802.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.07 | Impianti fotovoltaici | kWp | 10.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1081.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 214.221 | 50.4 | 534.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.155 | 1200.0088 | 0 | 0 | 43 | 456.015 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C4.08 | Cabina smistamento media tensione | n.ro cabine | 1908.9 | 3 | 5726.7 | 0 | 0 | 5 | 9544.5 | 1 | 1908.9 | 0 | 0 | 13 | 24815.7 | 6 | 11453.4 | 10 | 19089 | 1 | 1908.9 | 15 | 28633.5 | 5 | 9544.5 | 1 | 1908.9 | 9 | 17180.1 | 4 | 7635.6 | 1 | 1908.9 | 0 | 0 | 1 | 1908.9 | 5 | 9544.5 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C5 | Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche | m2 superficie lorda | 0.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106262 | 16098.693 | 27113 | 4107.6195 | 18134 | 2747.301 | 148971.61 | 22569.1989 | 109048 | 16520.772 | 168064 | 25461.696 | 21353.21 | 3235.0113 | 207445.97 | 31428.0645 | 250000 | 37875 | 0 | 0 | 144724 | 21925.686 | 86146.69 | 13051.2235 | 155782 | 23600.973 | 0 | 0 | 26733 | 4050.0495 | 75793 | 11482.6395 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | C5 | Verifiche locali uso medico | n.ro locali gruppo 1 e 2 | 106.05 | 627 | 66493.35 | 0 | 0 | 440 | 46662 | 385 | 40829.25 | 136 | 14422.8 | 854 | 90566.7 | 573 | 60766.65 | 860 | 91203 | 13 | 1378.65 | 864 | 91627.2 | 1550 | 164377.5 | 3 | 318.15 | 1201 | 127366.05 | 546 | 57903.3 | 1025 | 108701.25 | 0 | 0 | 2 | 212.1 | 451 | 47828.55 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | (blank) | Impianto elettrico e illuminazione elisuperficie | n. elisuperficie | 3181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3181.5 | 0 | 0 | 2 | 6363 | 1 | 3181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3181.5 | 1 | 3181.5
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | (blank) | n. unità per servizio telecontrollo e gestione emergenza (h24/365) | n. unità (h24/365) | 318150 | 1 | 318150 | 0 | 0 | 1 | 318150 | 0 | 0 | 6 | 1908900 | 0 | 0 | 4 | 1272600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14634900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 636300 | 0 | 0
Manutenzione Impianti elettrici ( C) | (blank) | Presidio emergenze | Feriali 17.00-8.00, sabato domenica e festivi | 238612.5 | 1 | 238612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238612.5 | 6 | 1431675 | 0 | 0 | 1 | 238612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 715837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238612.5 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D2.01- D2.02 | Centrali idriche | n.ro vasche | 2121 | 31 | 65751 | 0 | 0 | 7 | 14847 | 1 | 2121 | 3 | 6363 | 4 | 8484 | 4 | 8484 | 6 | 12726 | 0 | 0 | 10 | 21210 | 1 | 2121 | 0 | 0 | 11 | 23331 | 1 | 2121 | 6 | 12726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16968 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D2.02 | Impianti addolcimento | n.ro addolcitori | 1060.5 | 15 | 15907.5 | 2 | 2121 | 9 | 9544.5 | 5 | 5302.5 | 1 | 1060.5 | 67 | 71053.5 | 10 | 10605 | 21 | 22270.5 | 1 | 1060.5 | 14 | 14847 | 32 | 33936 | 7 | 7423.5 | 28 | 29694 | 27 | 28633.5 | 13 | 13786.5 | 0 | 0 | 4 | 4242 | 12 | 12726 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D2.02 | Impianti di osmosi inversa | n.ro apparecchiature di osmosi | 1590.75 | 3 | 4772.25 | 0 | 0 | 2 | 3181.5 | 3 | 4772.25 | 0 | 0 | 6 | 9544.5 | 3 | 4772.25 | 1 | 1590.75 | 1 | 1590.75 | 3 | 4772.25 | 6 | 9544.5 | 0 | 0 | 3 | 4772.25 | 6 | 9544.5 | 4 | 6363 | 0 | 0 | 1 | 1590.75 | 4 | 6363 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D2.03 - D2.04 | Distribuzione idrico sanitaria | m2 superficie lorda | 0.6363 | 106399.15 | 67701.7791 | 0 | 0 | 106262 | 67614.5106 | 10656 | 6780.4128 | 18134 | 11538.6642 | 122872.39 | 78183.7018 | 137901 | 87746.4063 | 168450 | 107184.735 | 21353.21 | 13587.0475 | 216557.86 | 137795.7663 | 207000 | 131714.1 | 37631.6 | 23944.9871 | 145287 | 92446.1181 | 86146.69 | 54815.1388 | 152627 | 97116.5601 | 18898 | 12024.7974 | 26884.26 | 17106.4546 | 75793 | 48227.0859 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D3.01 | Apparecchiature controllo legionellosi | n.ro impianti produttori biossido di cloro | 4984.35 | 3 | 14953.05 | 15 | 74765.25 | 10 | 49843.5 | 1 | 4984.35 | 4 | 19937.4 | 11 | 54827.85 | 12 | 59812.2 | 23 | 114640.05 | 1 | 4984.35 | 10 | 49843.5 | 0 | 0 | 2 | 9968.7 | 6 | 29906.1 | 6 | 29906.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9968.7 | 7 | 34890.45 | 12 | 59812.2
Manutenzione impianti idrici (D) | D3.01.06/07 | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | n.ro analisi effettuate annue | 31.815 | 105 | 3340.575 | 1000 | 31815 | 300 | 9544.5 | 8 | 254.52 | 18 | 572.67 | 0 | 0 | 280 | 8908.2 | 87 | 2767.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1654.38 | 150 | 4772.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2290.68 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D3.02 | Trattamento acqua dialisi – anche MD | n.ro impianti trattamento acqua dialisi | 15907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47722.5 | 4 | 63630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63630 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D3.03 | Erogatori di acqua potabile microfiltrata | n.ro erogatori | 1060.5 | 2 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D3.03 | Ultrafiltri in linea | n.ro ultrafiltri in linea | 509.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509.04 | 3 | 1527.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2036.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D3.04 | Filtrazione assoluta ai terminali | n.ro terminali con filtro | 159.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1113.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 477.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 26883.675 | 0 | 0
Manutenzione impianti idrici (D) | D3.05 | Piscina ad uso riabilitativo | n. piscina | 15377.25 | 6 | 92263.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15377.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15377.25
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E1.01 | Porte tagliafuoco | n.ro porte tagliafuoco | 31.815 | 607 | 19311.705 | 0 | 0 | 1040 | 33087.6 | 290 | 9226.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 41168.61 | 1575 | 50108.625 | 103 | 3276.945 | 1770 | 56312.55 | 1356 | 43141.14 | 239 | 7603.785 | 831 | 26438.265 | 804 | 25579.26 | 1809 | 57553.335 | 89 | 2831.535 | 176 | 5599.44 | 593 | 18866.295 | 1624 | 51667.56
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E1.02 | Estintori | n.ro estintori | 9.595 | 1050 | 10074.75 | 0 | 0 | 832 | 7983.04 | 344 | 3300.68 | 205 | 1966.975 | 1665 | 15975.675 | 1051 | 10084.345 | 1875 | 17990.625 | 219 | 2101.305 | 2216 | 21262.52 | 1272 | 12204.84 | 303 | 2907.285 | 1491 | 14306.145 | 768 | 7368.96 | 1679 | 16110.005 | 115 | 1103.425 | 361 | 3463.795 | 740 | 7100.3 | 2163 | 20753.985
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E1.03 - E1.06 - E3.04 | compartimentazioni, serrande tagliafuoco | m2 superficie lorda servita | 0.1616 | 106041.05 | 17136.2337 | 0 | 0 | 40400 | 6528.64 | 27213 | 4397.6208 | 18134 | 2930.4544 | 38351.2 | 6197.5539 | 104891 | 16950.3856 | 155926 | 25197.6416 | 5708 | 922.4128 | 71271.37 | 11517.4534 | 199000 | 32158.4 | 0 | 0 | 145234 | 23469.8144 | 81211.18 | 13123.7267 | 103381 | 16706.3696 | 0 | 0 | 5663 | 915.1408 | 75793 | 12248.1488 | 271551.19 | 43882.6723
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E1.04 - E1.05 - E2.02 | illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo | m2 superficie lorda | 0.3232 | 106041.05 | 34272.4674 | 0 | 0 | 80262 | 25940.6784 | 11064 | 3575.8848 | 5692 | 1839.6544 | 38978.85 | 12597.9643 | 90639 | 29294.5248 | 164120 | 53043.584 | 21303.21 | 6885.1975 | 225399.18 | 72849.015 | 190000 | 61408 | 38874.6 | 12564.2707 | 33857 | 10942.5824 | 86146.69 | 27842.6102 | 150067 | 48501.6544 | 18758 | 6062.5856 | 30656.26 | 9908.1032 | 75793 | 24496.2976 | 271551.19 | 87765.3446
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E1.07 | Evacuatori di fumo e calore e infissi motorizzati ai fini antincendio | n.ro evacuatori di fumo e calore | 79.79 | 6 | 478.74 | 0 | 0 | 30 | 2393.7 | 3 | 239.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 12048.29 | 131 | 10452.49 | 5 | 398.95 | 73 | 5824.67 | 16 | 1276.64 | 3 | 239.37 | 20 | 1595.8 | 27 | 2154.33 | 39 | 3111.81 | 0 | 0 | 12 | 957.48 | 2 | 159.58 | 0 | 0
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E2.01 - E2.04 - E2.05 | impianti rivelazione e segnalazione incendi | m2 superficie lorda servita | 0.6363 | 106041.05 | 67473.9201 | 0 | 0 | 106262 | 67614.5106 | 28368 | 18050.5584 | 17625 | 11214.7875 | 102152.84 | 64999.8521 | 122231 | 77775.5853 | 157287 | 100081.7181 | 19576.4 | 12456.4633 | 132250.22 | 84150.815 | 190000 | 120897 | 26673 | 16972.0299 | 103708 | 65989.4004 | 73489.92 | 46761.6361 | 147893 | 94104.3159 | 16324 | 10386.9612 | 26474 | 16845.4062 | 75793 | 48227.0859 | 271551.19 | 172788.0222
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E2.03 | Sistema di supervisione dell'impianto antincendio | Numero di punti di supervisione | 2.121 | 3842 | 8148.882 | 0 | 0 | 6900 | 14634.9 | 6 | 12.726 | 0 | 0 | 6 | 12.726 | 35 | 74.235 | 7852 | 16654.092 | 0 | 0 | 1 | 2.121 | 5750 | 12195.75 | 0 | 0 | 115 | 243.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 292.698 | 0 | 0 | 5 | 10.605 | 0 | 0
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E3.01 - E3.08 | Centrale di pressurizzazione | n.ro centrali | 2651.25 | 3 | 7953.75 | 0 | 0 | 3 | 7953.75 | 1 | 2651.25 | 1 | 2651.25 | 5 | 13256.25 | 3 | 7953.75 | 3 | 7953.75 | 0 | 0 | 1 | 2651.25 | 2 | 5302.5 | 1 | 2651.25 | 5 | 13256.25 | 3 | 7953.75 | 4 | 10605 | 0 | 0 | 1 | 2651.25 | 2 | 5302.5 | 0 | 0
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E3.02 - E3.08 | Rete idrica e terminali | n.ro idranti o naspi | 21.21 | 296 | 6278.16 | 0 | 0 | 271 | 5747.91 | 89 | 1887.69 | 68 | 1442.28 | 494 | 10477.74 | 366 | 7762.86 | 604 | 12810.84 | 49 | 1039.29 | 689 | 14613.69 | 340 | 7211.4 | 25 | 530.25 | 499 | 10583.79 | 272 | 5769.12 | 797 | 16904.37 | 65 | 1378.65 | 51 | 1081.71 | 304 | 6447.84 | 995 | 21103.95
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E3.05 - E3.08 | Impianti spegnimento automatico a gas inerte | n.ro impianti a spegnimento automatico a gas | 1272.6 | 2 | 2545.2 | 0 | 0 | 5 | 6363 | 1 | 1272.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1272.6 | 3 | 3817.8 | 2 | 2545.2 | 0 | 0 | 2 | 2545.2 | 2 | 2545.2 | 1 | 1272.6 | 0 | 0 | 1 | 1272.6 | 1 | 1272.6 | 5 | 6363 | 1 | 1272.6 | 2 | 2545.2
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E3.06 | Impianto spegnimento a schiuma elisuperficie | n. impianto | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4242 | 1 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E3.07 | Estrattori d'aria ai fini antincendio | n. estrattori | 265.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2651.25 | 5 | 1325.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7423.5 | 1 | 265.125 | 1 | 265.125 | 7 | 1855.875 | 0 | 0 | 6 | 1590.75 | 17 | 4507.125 | 3 | 795.375 | 0 | 0 | 2 | 530.25 | 26 | 6893.25 | 0 | 0
Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | E3-03 | Impianti di spegnimento a sprinkler | m2 di superficie netta dei locali serviti da impianti sprinkler | 0.5353 | 3644.98 | 1951.1578 | 0 | 0 | 20000 | 10706 | 1 | 0.5353 | 0 | 0 | 208 | 111.3424 | 7075 | 3787.2475 | 3 | 1.6059 | 80 | 42.824 | 326 | 174.5078 | 21000 | 11241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.1 | 328.7277 | 2428 | 1299.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.2118 | 0 | 0
Manutenzione impianti elevatori (F) | F1.01 | Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate) | n.ro elevatori | 1484.7 | 29 | 43056.3 | 76 | 112837.2 | 25 | 37117.5 | 12 | 17816.4 | 10 | 14847 | 44 | 65326.8 | 21 | 31178.7 | 76 | 112837.2 | 8 | 11877.6 | 69 | 102444.3 | 50 | 74235 | 14 | 20785.8 | 39 | 57903.3 | 33 | 48995.1 | 71 | 105413.7 | 11 | 16331.7 | 9 | 13362.3 | 28 | 41571.6 | 59 | 87597.3
Manutenzione impianti elevatori (F) | F1.01 | Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate) | n.ro elevatori | 1696.8 | 16 | 27148.8 | 25 | 42420 | 3 | 5090.4 | 4 | 6787.2 | 6 | 10180.8 | 53 | 89930.4 | 32 | 54297.6 | 34 | 57691.2 | 0 | 0 | 19 | 32239.2 | 26 | 44116.8 | 0 | 0 | 39 | 66175.2 | 2 | 3393.6 | 16 | 27148.8 | 2 | 3393.6 | 0 | 0 | 14 | 23755.2 | 14 | 23755.2
Manutenzione impianti elevatori (F) | F1.01 | Elevatori oltre i 10 piani (oltre 11 fermate) | n.ro elevatori | 1908.9 | 3 | 5726.7 | 0 | 0 | 16 | 30542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3817.8 | 1 | 1908.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione impianti elevatori (F) | F1.02 | Servoscala | n.ro servoscala | 265.125 | 7 | 1855.875 | 4 | 1060.5 | 2 | 530.25 | 2 | 530.25 | 1 | 265.125 | 7 | 1855.875 | 5 | 1325.625 | 14 | 3711.75 | 0 | 0 | 4 | 1060.5 | 0 | 0 | 2 | 530.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 530.25 | 0 | 0 | 2 | 530.25 | 0 | 0 | 4 | 1060.5
Manutenzione impianti elevatori (F) | F1.03 | Scale mobili | n.ro rampe motorizzate+D2 | 742.35 | 0 | 0 | 1 | 742.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2969.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5938.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione impianti elevatori (F) | F1.04 | Piattaforma elevatrice | n.ro piattaforme elevatrici | 848.4 | 2 | 1696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 848.4 | 3 | 2545.2 | 0 | 0 | 5 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3393.6 | 3 | 2545.2 | 5 | 4242
Manutenzione edile (G) | G1 | Pompe di sollevamento acque nere e chiare | n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere | 318.15 | 10 | 3181.5 | 0 | 0 | 30 | 9544.5 | 3 | 954.45 | 2 | 636.3 | 9 | 2863.35 | 19 | 6044.85 | 63 | 20043.45 | 2 | 636.3 | 13 | 4135.95 | 34 | 10817.1 | 8 | 2545.2 | 7 | 2227.05 | 60 | 19089 | 16 | 5090.4 | 7 | 2227.05 | 5 | 1590.75 | 22 | 6999.3 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G1.01 - G1.02 - G1.03 - G1.04 - G1.05 - G1.09 - G1.10 - G1.11 | Manutenzione edile aree interne | m2 di superficie lorda fabbricati | 1.4342 | 106399.05 | 152597.5175 | 0 | 0 | 104262 | 149532.5604 | 30810 | 44187.702 | 18134 | 26007.7828 | 122972.39 | 176367.0017 | 137843 | 197694.4306 | 167584 | 240348.9728 | 20186.21 | 28951.0624 | 238870.75 | 342588.4297 | 247600 | 355107.92 | 38874.6 | 55753.9513 | 169645.52 | 243305.6048 | 86146.69 | 123551.5828 | 153378 | 219974.7276 | 19771 | 28355.5682 | 31415.26 | 45055.7659 | 75793 | 108702.3206 | 271551.19 | 389458.7167
Manutenzione edile (G) | G1.06.02 - G2.06 - G2.07 | Fosse biologiche > 5 mc/vasche di prima pioggia/disoleatori | n.ro | 1272.6 | 4 | 5090.4 | 0 | 0 | 7 | 8908.2 | 2 | 2545.2 | 0 | 0 | 51 | 64902.6 | 11 | 13998.6 | 41 | 52176.6 | 1 | 1272.6 | 2 | 2545.2 | 0 | 0 | 20 | 25452 | 0 | 0 | 23 | 29269.8 | 29 | 36905.4 | 6 | 7635.6 | 1 | 1272.6 | 4 | 5090.4 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G1.07 - G1.08 – G3.02 - G1.06 | Manutenzione edile aree esterne | m2 di superficie lorda area grigia | 0.8484 | 19558 | 16593.0072 | 0 | 0 | 22600 | 19173.84 | 6000 | 5090.4 | 0 | 0 | 72229.21 | 61279.2618 | 38933 | 33030.7572 | 89095 | 75588.198 | 5000 | 4242 | 48338.42 | 41010.3155 | 104875 | 88975.95 | 11450 | 9714.18 | 0 | 0 | 22254.03 | 18880.3191 | 65921 | 55927.3764 | 5298 | 4494.8232 | 7057 | 5987.1588 | 29200 | 24773.28 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G2.01.01 | Cancelli e sbarre motorizzati | n.ro cancelli e sbarre motorizzate | 265.125 | 14 | 3711.75 | 34 | 9014.25 | 8 | 2121 | 5 | 1325.625 | 5 | 1325.625 | 36 | 9544.5 | 21 | 5567.625 | 48 | 12726 | 8 | 2121 | 29 | 7688.625 | 33 | 8749.125 | 13 | 3446.625 | 52 | 13786.5 | 10 | 2651.25 | 35 | 9279.375 | 7 | 1855.875 | 9 | 2386.125 | 14 | 3711.75 | 29 | 7688.625
Manutenzione edile (G) | G2.01.02 | Porte automatiche e portoni sezionali | n.ro porte automatiche | 318.15 | 96 | 30542.4 | 101 | 32133.15 | 18 | 5726.7 | 10 | 3181.5 | 0 | 0 | 107 | 34042.05 | 154 | 48995.1 | 162 | 51540.3 | 7 | 2227.05 | 89 | 28315.35 | 51 | 16225.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13362.3 | 78 | 24815.7 | 1 | 318.15 | 3 | 954.45 | 84 | 26724.6 | 89 | 28315.35
Manutenzione edile (G) | G2.01.03 | Porte automatiche per bunker radioprotetto | n.ro porte automatiche per bunker radioprotetto | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21210 | 2 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8484 | 2 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4242
Manutenzione edile (G) | G2.02 | Linee vita e sistemi di ancoraggio | n.ro sistemi di ancoraggio (linee vita) | 212.1 | 8 | 1696.8 | 0 | 0 | 11 | 2333.1 | 2 | 424.2 | 0 | 0 | 11 | 2333.1 | 12 | 2545.2 | 47 | 9968.7 | 2 | 424.2 | 31 | 6575.1 | 27 | 5726.7 | 9 | 1908.9 | 0 | 0 | 20 | 4242 | 62 | 13150.2 | 4 | 848.4 | 12 | 2545.2 | 12 | 2545.2 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G2.03 | Sistema anticaduta perimetrale elisuperficie in quota | n. elisuperficie | 848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 848.4 | 2 | 1696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G2.04 | Impianto smaltimento reflui infetti laboratorio | n.ro impianto | 3181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9544.5 | 1 | 3181.5 | 1 | 3181.5 | 0 | 0 | 1 | 3181.5 | 2 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6363 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G2.05 | Impianti di smaltimento liquidi radioattivi | n.ro impianto | 3181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3181.5 | 0 | 0 | 1 | 3181.5 | 1 | 3181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G2.08 | Impianto smaltimento liquidi autoptici | n.ro impianto | 2651.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2651.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G2.09 | Impianto declorazione (piazzola rifiuti) | n.ro impianto | 1272.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G2.12 | Impianto di abbattimento tensioattivi per reflui | n.ro | 15907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G3 | Manutenzione del verde | m2 area verde | 0.4242 | 11936 | 5063.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65452 | 27764.7384 | 45060 | 19114.452 | 73230 | 31064.166 | 7947.35 | 3371.2659 | 112045.66 | 47529.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.62 | 1915.1018 | 160125 | 67925.025 | 0 | 0 | 20456 | 8677.4352 | 30279 | 12844.3518 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G3.05 | Impianti di irrigazione | n.ro impianti irrigazione | 212.1 | 10 | 2121 | 0 | 0 | 9 | 1908.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424.2 | 5 | 1060.5 | 0 | 0 | 1 | 212.1 | 1 | 212.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2121 | 4 | 848.4 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | G3.06 | Stato vegetativo patrimonio arboreo | n.ro alberi | 21.21 | 97 | 2057.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 11304.93 | 818 | 17349.78 | 30 | 636.3 | 1879 | 39853.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2057.37 | 1234 | 26173.14 | 0 | 0 | 68 | 1442.28 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | (blank) | Numero analisi aria per rilevazione amianto (con metodica SEM) | n.ro analisi annue | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | (blank) | Numero prelievi aria per rilevazione amianto | n.ro prelievi annui | 127.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1272.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1781.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | (blank) | Tinteggiature a smalto per interni e attività propedeutiche e accessorie alla stessa | mq a consumo | 8.08 | 98144 | 793003.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 56964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164 | 49805.12 | 75000 | 606000 | 8200 | 66256 | 12930.87 | 104481.4296 | 120000 | 969600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14945 | 120755.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manutenzione edile (G) | (blank) | Tinteggiature con idropittura per interni e attività propedeutiche e accessorie alla stessa | mq a consumo | 7.474 | 148288 | 1108304.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 52691.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 19290.394 | 50000 | 373700 | 20800 | 155459.2 | 6486.36 | 48479.0546 | 120000 | 896880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140 | 38416.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servizio neve (H) | H | Servizio di pronta disponibilità mezzi | euro/annui | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 14325 | 14325 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20000 | 20000 | 0 |  | 5500 | 5500 | 0 |  | 15 | 15 | 17000 | 17000 | 0 |  | 0 |  | 6900 | 6900 | 20000 | 20000
Canone per la gestione(A) | (blank) | Governo della commessa (call center, reperibilità, supporto gestionale) | % del valore totale servizi manutentivi attivati (B-C-D-E-F-G-H) | 5% |  | 224562.493 |  | 102703.6781 |  | 121306.0845 |  | 46914.9525 |  | 195648.77 |  | 108652.6161 |  | 185413.6982 |  | 186114.569 |  | 26919.5483 |  | 283673.2793 |  | 243148.7552 |  | 16719.9865 |  | 1106089.8868 |  | 84520.807 |  | 164390.3519 |  | 12277.4994 |  | 19193.5726 |  | 219082.7069 |  | 93416.5569
Canone per la gestione(A) | (blank) | Costituzione anagrafica tecnica | mq | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106262 | 11805.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238828.9 | 26533.8908 | 0 | 0 | 38874.6 | 4318.9681 | 0 | 0 | 86148.46 | 9571.0939 | 0 | 0 | 19731 | 2192.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canone per la gestione(A) | (blank) | Implementazione sistema informativo | mq | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106262 | 10732.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167584 | 16925.984 | 0 | 0 | 238828.9 | 24121.7189 | 0 | 0 | 38874.6 | 3926.3346 | 0 | 0 | 86148.46 | 8700.9945 | 155782 | 15733.982 | 19731 | 1992.831 | 37475.26 | 3785.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
Canone per la gestione(A) | (blank) | Rilievi architettonici | mq | 0.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106262 | 6439.4772 | 0 | 0 | 22261 | 1349.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238828.9 | 14473.0313 | 0 | 0 | 38874.6 | 2355.8008 | 0 | 0 | 86148.46 | 5220.5967 | 0 | 0 | 19731 | 1195.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canone per la gestione(A) | (blank) | Rilievi impiantistici | mq | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106262 | 5366.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238828.9 | 12060.8594 | 0 | 0 | 38874.6 | 1963.1673 | 0 | 0 | 86148.46 | 4350.4972 | 0 | 0 | 19731 | 996.4155 | 35611.26 | 1798.3686 | 0 | 0 | 0 | 0
NEW | b1 New | travi fredde complete di travi motorizzate honeywell | n.ro ventilcovettori | 116.655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NEW | b2 New | impianto aspirazione cappe cucina | n.ro impianti | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NEW | c1 New | impianto interfonico comunicazione cabina ascensori, locali macchina, sbarchi ai piani ascensori VVF, portineria | n. centrali collegate a 17 elevatori | 42.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NEW | c2 New | impianti videosorveglianza | n. impianti | 42.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NEW | d New | pozzi (compreso pompe, n° 3 filtri a carbone da 3000 lt cd, ecc.) | (blank) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Grand Total |  |  |  |  | 4956409.85 | 4715812.3525 | 220698 | 2156777.2401 | 3199323 | 2581771.6525 | 846463 | 985214.0019 | 169511 | 4109973.1873 | 6376143.164 | 2281704.9371 | 3087579 | 3893687.6621 | 1839600 | 3925331.9331 | 318253.88 | 565310.5133 | 31924785.72 | 6034328.366 | 8990168.4 | 5106123.859 | 379801.8 | 363683.9879 | 47103182.499 | 19536690.1134 | 1093900.87 | 1802780.1284 | 7781744.155 | 3467931.3719 | 204395 | 264204.5466 | 361785.02 | 408648.3936 | 16310036 | 4600736.845 | 5253965.58 | 1961747.6951

## Estrazione_FOL (hidden)
Ente | Completato | Informazioni Anagrafiche [Nome e Cognome del referente] | Informazioni Anagrafiche [Ente/Amministrazione di appartenenza] | Informazioni Anagrafiche [Ufficio/Area competente] | Informazioni Anagrafiche [Ruolo] | Informazioni Anagrafiche [E-mail] | Informazioni Anagrafiche [Telefono] | Ritenete che la vostra Azienda possa essere interessata nel breve/medio periodo a partecipare ad una iniziativa centralizzata per l'approvvigionamento di Servizi di Facility Management e Manutenzione?? | Si prega di indicare il motivo del mancato interesse (ad es. servizio previsto da altri contratti con oggetto più ampio) | Si prega di scaricare il file inerente i dati quantitativi relativi alla fornitura di Servizi di Facility Management e Manutenzione, compilarlo nelle sue parti e riallegarlo. | Si prega di scaricare il file inerente le Periodicità relative alla fornitura di Servizi di Facility Management e Manutenzione, compilarlo nelle sue parti e riallegarlo. | Eventuali note
ATS DELL'INSUBRIA | Si | MAURO CRIMELLA | ATS INSUBRIA | UOC PROGR. GEST. APPR. BENI E SERVIZI | DIRIGENTE | crimellam@ats-insubria.it | 031/370919 | Si |  | ARIAFOLFacilityMgmt20210514.xlsx | ARIAFOLFacilityMgmtPeriodicità20210514.xlsx
ATS DELLA BRIANZA | Si | Leonardo Sferrazza Papa | ATS della Brianza | UOC Risorse Strumentali e Logistiche | Direttore | leonardo.sferrazzapapa@ats-brianza.it | 039/2384202 | Si |  | ATSdellaBrianza286536655ARIAFOLFacilityMgmt20210730.xls | ATSdellaBrianza286536656ARIAFOLFacilityMgmtPeriodicità20210730.xls
ATS DI BERGAMO | Si | Luisella Bettineschi | ATS Bergamo | AGAT-STP | funzionario | luisella.bettineschi@ats-bg.it | 35385339 | Si |  | 286536655ARIAFOLFacilityMgmt20210730.xls | 286536656ARIAFOLFacilityMgmtPeriodicità20210730.xls
ATS DI BRESCIA | Si (fabbisogno mandato offline) |  | ATS Brescia |  |  |  |  | Si
ASST DI BERGAMO EST | Si | carlo alberto colombo | asst di bergamo est | tecnico | dirigente | carlo.colombo@asst-bergamoest.it | 035/306.3700 | Si |  | 286536655ARIAFOLFacilityMgmt20210730.xls | 286536656ARIAFOLFacilityMgmtPeriodicità20210730.xls | il documento periodicità disponibile a portale non ha recepito le osservazioni condivise nelle riunioni tecniche. nel documento allegato relativo alle periodicità abbiamo evidenziato nella colonna "operazione previste" quelle celle oggetto di modifica ed approvate dal gruppo tecnico.
ASST DI MANTOVA | No | Giacomo Giatti | ASST di Mantova | Struttura Tecnico Economale e dei Servizi | Dirigente Amm.vo | giacomo.giatti@asst-mantova.it | 376464879 | Si
ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO | Si | Cristiano Zanesi | ASST della Valtellina e dell'Alto Lario | Servizio Tecnico Patrimoniale | Direttore | cristiano.zanesi@asst-val.it | 0342 521359 | Si |  | 286536655ARIAFOLFacilityMgmt20210730.xls | 286536656ARIAFOLFacilityMgmtPeriodicità20210730.xls
ASST DEL GARDA | Si | Viviana Sganga | AAST del Garda | Servizio Gestione Acquisti | Responsabile | viviana.sganga@asst-garda.it | 030-9145857 | Si |  | 286536655ARIAFOLFacilityMgmt20210730ASSTGarda.xls | 286536656ARIAFOLFacilityMgmtPeriodicità20210730ASSTGarda.xls