## Consistenze Agg 04_03_26 (hidden)
Consistenze
[6 empty] | Via A. Doria 52 | Via Don Orione 2 | Via Farini 9 | Via Rugabella 4/6 | Via A.Sassi 4 | Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | V.le Jenner 44 | Via Livigno 3 | Via Calvairate 1 | Via Polesine 6 | Via Adriano 99 e 107 | POT Bollate | Legnano | viale Piceno 60 | via Clericetti 22 | via Don Bosco 14 | via Fantoli 7 Poliamb. | via Monte Palombino 4 | via Quarenghi 21 | via Aldini 72 | via Perini 22 | via Cilea 146A | via R. Sanzio 9 | via Statuto 5 | via S. Erlemblado 4d | via Padova 118 | L.go Volontari del Sangue 1 | C.so Plebisciti 4 | via Serlio 8 | via Fantoli 7 Consultorio | viale Puglie 33 | via Natta 19 | via Oglio 18
Ente | ID Servizio | Codice | Tipologia Servizio | Servizio | Unità di misura | ID presidio 1 | ID presidio 2 | ID presidio 3 | ID presidio 4 | ID presidio 5 | ID presidio 6 | ID presidio 7 | ID presidio 8 | ID presidio 9 | ID presidio 10 | ID presidio 11 | ID presidio 12 | ID presidio 13 | ID presidio 14 | ID presidio 15 | ID presidio 16 | ID presidio 17 | ID presidio 18 | ID presidio 19 | ID presidio 20 | ID presidio 21 | ID presidio 22 | ID presidio 23 | ID presidio 24 | ID presidio 25 | ID presidio 26 | ID presidio 27 | ID presidio 28 | ID presidio 29 | ID presidio 30 | ID presidio 31 | ID presidio 32 | ID presidio 33 | Consistenze totali
ASST FBF Sacco | 1.2 | B.01 - B.02 - B.12 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Caldaie da 36kW a 350 kW | n.ro caldaie | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | ND | conduzione teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16
ASST FBF Sacco | 1.1 | B.01 - B.02 - B.12 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Caldaie da 350 kW a 1000kW | n.ro caldaie | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ASST FBF Sacco | 13.3 | B.04 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW | n.ro gruppo frigorifero | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | ND | - | - | ND | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
ASST FBF Sacco | 3.1 | B.01 -B.05 -B.06 -B.07 - B.09 - B.10 - B.11 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | - | 1095 | 564 | 311 | - | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34141
ASST FBF Sacco | 15.1 | B.07.05 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Ventilconvettori | n.ro ventilconvettori | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | ND | 10
ASST FBF Sacco | 17.1 | B.07.07/09 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili | n.ro unità interna | 4 | - | 11 | 5 | 6 |  | - | - | 4 | 2 | - | 26 | - | - | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58
ASST FBF Sacco | 20.1 | B.08 - B.13 - B.15 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto | n.ro U.T.A. | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | ND | - | - | ND | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12
ASST FBF Sacco | 2.1 | B.01 - B.08.04/ 05/06 - B.09 - B.10 - B.11 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici | m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria) | 3715 | 2412 | 2410 | 3312 | - | 4650 | 295 | 446 | - | - | - | - | - | - | 564 | 311 | - | 109 | 641 | - | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19757
ASST FBF Sacco | 30.1 | C2 - C6 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Distribuzione elettrica, quadri, ecc. | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | 575 | 1831 | 4854.64 | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | 638 | 861 | 275 | 677 | 276 | 437 | 601 | 370 | 395 | 1398 | 45557.64
ASST FBF Sacco | 40.1 | C4.02 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Rifasatori | n.ro rifasatori | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ASST FBF Sacco | 45.2 | C5 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Verifiche locali uso medico | n.ro locali gruppo 1 e 2 | 43 | 23 | 32 | 22 | 8 | 34 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 9 | 4 | 11 | 3 | 4 | ND | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 204
ASST FBF Sacco | 45.1 | C5 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | - | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | 638 | 861 | 275 | 677 | 276 | 437 | 601 | 370 | 395 | 1398 | 40128
ASST FBF Sacco | 49.1 | D2.01- D2.02 | Manutenzione impianti idrici (D) | Centrali idriche | n.ro vasche | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
ASST FBF Sacco | 50.1 | D2.02 | Manutenzione impianti idrici (D) | Impianti addolcimento | n.ro addolcitori | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | - | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
ASST FBF Sacco | 51.1 | D2.03 - D2.04 | Manutenzione impianti idrici (D) | Distribuzione idrico sanitaria | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | - | 1095 | 564 | 311 | 1154 | 109 | 590 | 5508 | 184 | 405 | 303 | 638 | 861 | 275 | 644 | 276 | 437 | 601 | 370 | 395 | 1398 | 41139
ASST FBF Sacco | 52.1 | D3.01 | Manutenzione impianti idrici (D) | Apparecchiature controllo legionellosi | n.ro impianti produttori biossido di cloro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | ND | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
ASST FBF Sacco | 53.1 | D3.01.06/07 | Manutenzione impianti idrici (D) | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | n.ro analisi effettuate annue | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79
ASST FBF Sacco | 61.1 | E1.03 - E1.06 - E3.04 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | compartimentazioni, serrande tagliafuoco | m2 superficie lorda servita | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | - | - | - | 1831 | 4854.64 | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38866.64
ASST FBF Sacco | 64.1 | E2.01 - E2.04 - E2.05 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | impianti rivelazione e segnalazione incendi | m2 superficie lorda servita | 4055 | 2882 | 5580 | 4068 | 520 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | 4854.64 | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38548.64
ASST FBF Sacco | 62.1 | E1.04 - E1.05 - E2.02 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo | m2 superficie lorda | 1374 | 1133 | 1399 | 1470 | 158 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | 4854.64 | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26977.64
ASST FBF Sacco | 60.1 | E1.02 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Estintori | n.ro estintori | 54 | 35 | 65 | 58 | 7 | 40 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 | - | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | ND | 4 | 6 | 1 | ND | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 361
ASST FBF Sacco | 66.1 | E3.01 - E3.08 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Centrale di pressurizzazione | n.ro centrali | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | ND | ND | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ASST FBF Sacco | 67.1 | E3.02 - E3.08 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Rete idrica e terminali | n.ro idranti o naspi | 21 | 22 | 18 | 26 | 0 | 21 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ND | - | 2 | ND | ND | ND | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 117
ASST FBF Sacco | 72.1 | F1.01 | Manutenzione impianti elevatori (F) | Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate) | n.ro elevatori | 1 | 2 | 3 | - | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8
ASST FBF Sacco | 72.2 | F1.01 | Manutenzione impianti elevatori (F) | Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate) | n.ro elevatori | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
ASST FBF Sacco | 73.1 | F1.02 | Manutenzione impianti elevatori (F) | Servoscala | n.ro servoscala | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ASST FBF Sacco | 76.1 | G1 | Manutenzione edile (G) | Pompe di sollevamento acque nere e chiare | n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | ND | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8
ASST FBF Sacco | 80.1 | G2.01.01 | Manutenzione edile (G) | Cancelli e sbarre motorizzati | n.ro cancelli e sbarre motorizzate | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8
[11 empty] | Struttura vuota dati basati sullo stato di progetto dei piani destinati a ODC - previsione fine lavori 06/2026 |  |  |  |  | assistenza per sostituzione lampade al neon o led | Contratto Comodato d’uso scad.31/10/26 o Fino a fine lavori PNRR | da richiedere se va fatta manutenzione anche a manichette | In fase di ristrutturazione per creazione Casa di Comunità | [7 empty] | Assistenza per conduzione teleriscaldamento, regolazione, ecc.
Assistenza su terminali impianto riscaldamento (sfiato caloriferi, manutenzione valvole; conduzione teleriscaldamento)
Note on I5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 4
Note on J5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 0
Note on K5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 4
Note on N5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluoigo = 1
Note on O5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 3
Note on Y5: Campagnoli Ivan Luca: non trovata durante sopralluogo = 0
Note on AO5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo risultano 16 se contiamo anche Doria senza sopralluogo
Note on I6: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 0
Note on K6: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 0
Note on AO6: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo risultato 2
Note on W7: Campagnoli Ivan Luca: non trovato durante sopralluogo = 0
Note on AO7: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 10 se contiamo Doria senza sopralluogo
Note on O10: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 1
Note on I18: Campagnoli Ivan Luca: dopo soppraluogo = 1
Note on J18: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 1
Note on K18: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 2
Note on N18: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 1
Note on AO18: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo sono 6 se contiamo Doria senza sopralluogo
Note on L20: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 1
Note on AO20: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo 5 se contiamo Doria senza sopralluogo
Note on L31: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo =1
Note on AO31: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo 12

## Consistenze Agg 17_04_26
Consistenze
[6 empty] | Via A. Doria 52 | Via Don Orione 2 | Via Farini 9 | Via Rugabella 4/6 | Via A. Sassi 4 | Via Sassi 4 P.ssa Jolanda | V.le Jenner 44 | Via Livigno 3 | Via Calvairate 1 | Via Polesine 6 | Via Adriano 99 e 107 | POT Bollate | Legnano | viale Piceno 60 | via Clericetti 22 | via Don Bosco 14 | via Fantoli 7 Poliamb. | via Monte Palombino 4 | via Quarenghi 21 | via Aldini 72 | via Perini 22 | via Cilea 146A | via R. Sanzio 9 | via Statuto 5 | via S. Erlemblado 4d | via Padova 118 | L.go Volontari del Sangue 1 | C.so Plebisciti 4 | via Serlio 8 | via Fantoli 7 Consultorio | viale Puglie 33 | via Natta 19 | via Oglio 18
Ente | ID Servizio | Codice | Tipologia Servizio | Servizio | Unità di misura | ID presidio 1 | ID presidio 2 | ID presidio 3 | ID presidio 4 | ID presidio 5 | ID presidio 6 | ID presidio 7 | ID presidio 8 | ID presidio 9 | ID presidio 10 | ID presidio 11 | ID presidio 12 | ID presidio 13 | ID presidio 14 | ID presidio 15 | ID presidio 16 | ID presidio 17 | ID presidio 18 | ID presidio 19 | ID presidio 20 | ID presidio 21 | ID presidio 22 | ID presidio 23 | ID presidio 24 | ID presidio 25 | ID presidio 26 | ID presidio 27 | ID presidio 28 | ID presidio 29 | ID presidio 30 | ID presidio 31 | ID presidio 32 | ID presidio 33 | Consistenze totali
ASST FBF Sacco | 1.2 | B2.01 - B2.02 - B2.12 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Caldaie da 36kW a 350 kW | n.ro caldaie | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | ND | conduzione teleriscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16
ASST FBF Sacco | 1.1 | B2.01 - B2.02 - B2.12 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Caldaie da 350 kW a 1000kW | n.ro caldaie | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ASST FBF Sacco | 13.3 | B2.04 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Gruppi frigoriferi a vite/centrifughi fino a 100 kW | n.ro gruppo frigorifero | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | ND | - | - | ND | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11
ASST FBF Sacco | 3.1 | B2.01 -B2.05 -B2.06 -B2.07 - B2.09 - B2.10 - B2.11 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Distribuzione impianti idronici e sottocentrali | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | - | 1095 | 564 | 311 | - | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34141
ASST FBF Sacco | 15.1 | B2.07.05 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Ventilconvettori | n.ro ventilconvettori | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | ND | ND | ND | ND | 63
ASST FBF Sacco | 17.1 | B2.07.07- B2.07.09 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Condizionatori tipo split/VRV /carrellabili | n.ro unità interna | 4 | - | 11 | 5 | 6 |  | - | 1 | 4 | 2 | - | 26 | - | - | ND | ND | - | ND | - | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59
ASST FBF Sacco | 20.1 | B2.08 - B2.13 - B2.15 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Unità di Trattamento Aria con filtro assoluto | n.ro U.T.A. | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ND | ND | - | ND | - | - | ND | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
ASST FBF Sacco | 2.1 | B2.01 - B2.08.04 - B2.08.05 - B2.08.06 - B2.09 - B2.10 - B2.11 | Servizio energia - Manutenzione impianti di climatizzazione (B2) | Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette e relativi locali tecnici | m2 superficie lorda climatizzata (presenti ricambi d'aria) | 3715 | 2412 | 2410 | 3312 | - | 4650 | 295 | 446 | - | - | - | - | - | - | 564 | 311 | - | 109 | 641 | - | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19757
ASST FBF Sacco | 30.1 | C2 - C6 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Distribuzione elettrica, quadri, ecc. | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | 575 | 1831 | 4854.64 | 1095 | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | 638 | 861 | 275 | 677 | 276 | 437 | 601 | 370 | 395 | 1398 | 46652.64
ASST FBF Sacco | 40.1 | C4.02 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Rifasatori | n.ro rifasatori | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ASST FBF Sacco | 44.1 | C4.08 | Manutenzione Impianti elettrici ( C) | Cabina smistamento media tensione | n.ro cabine | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ASST FBF Sacco | 45.2 | C5.03 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Verifiche locali uso medico | n.ro locali gruppo 1 e 2 | 43 | 23 | 32 | 22 | 8 | 34 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | 10 | 9 | 4 | 11 | 3 | 4 | ND | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 214
ASST FBF Sacco | 45.1 | C5.01 - C5.02 | Manutenzione Impianti elettrici (C) | Verifiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | - | 1095 | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | 638 | 861 | 275 | 677 | 276 | 437 | 601 | 370 | 395 | 1398 | 41223
ASST FBF Sacco | 49.1 | D2.01- D2.02 | Manutenzione impianti idrici (D) | Centrali idriche | n.ro vasche | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
ASST FBF Sacco | 50.1 | D2.02 | Manutenzione impianti idrici (D) | Impianti addolcimento | n.ro addolcitori | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ND | ND | - | ND | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
ASST FBF Sacco | 51.1 | D2.03 - D2.04 | Manutenzione impianti idrici (D) | Distribuzione idrico sanitaria | m2 superficie lorda | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | - | 1095 | 564 | 311 | 1154 | 109 | 590 | 5508 | 184 | 405 | 303 | 638 | 861 | 275 | 644 | 276 | 437 | 601 | 370 | 395 | 1398 | 41139
ASST FBF Sacco | 52.1 | D3.01 | Manutenzione impianti idrici (D) | Apparecchiature controllo legionellosi | n.ro impianti produttori biossido di cloro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ND | - | ND | ND | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
ASST FBF Sacco | 53.1 | D3.01.06/07 | Manutenzione impianti idrici (D) | Prove della legionella della rete idrico-sanitaria | n.ro analisi effettuate annue | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79
ASST FBF Sacco | 61.1 | E1.03 - E1.06 - E3.04 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | compartimentazioni, serrande tagliafuoco | m2 superficie lorda servita | 4075 | 2967 | 5958 | 4088 | 523 | 4650 | 295 | 446 | - | - | - | 1831 | 4854.64 | - | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38866.64
ASST FBF Sacco | 64.1 | E2.01 - E2.04 - E2.05 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | impianti rivelazione e segnalazione incendi | m2 superficie lorda servita | 4055 | 2882 | 5580 | 4068 | 520 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | 4854.64 | 1095 | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39643.64
ASST FBF Sacco | 62.1 | E1.04 - E1.05 - E2.02 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | illuminazione di emergenza, segnaletica antincendio e vie di esodo | m2 superficie lorda | 1374 | 1133 | 1399 | 1470 | 158 | 4650 | 295 | 446 | 106 | 82 | - | 1831 | 4854.64 | 1095 | 564 | 311 | 1154 | 109 | 641 | 5508 | 184 | 405 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28072.64
ASST FBF Sacco | 59.1 | E1.01 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Porte tagliafuoco | n.ro porte tagliafuoco | 90 | 36 | 59 | 43 | 2 | 81 | 4 | - | 7 | 3 | - | 6 | - | - | 8 | 3 | 11 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 367
ASST FBF Sacco | 60.1 | E1.02 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Estintori | n.ro estintori | 54 | 35 | 65 | 58 | 7 | 40 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 | 23 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | ND | 4 | 6 | 1 | ND | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 384
ASST FBF Sacco | 66.1 | E3.01 - E3.08 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Centrale di pressurizzazione | n.ro centrali | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | ND | - | ND | ND | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ASST FBF Sacco | 67.1 | E3.02 - E3.08 | Manutenzione impianti e apparecchiature antincendio (E) | Rete idrica e terminali | n.ro idranti o naspi | 21 | 22 | 18 | 26 | 0 | 21 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | ND | ND | - | 2 | ND | ND | ND | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 117
ASST FBF Sacco | 72.1 | F1.01 | Manutenzione impianti elevatori (F) | Elevatori 1-5 piani (fino a 6 fermate) | n.ro elevatori | 1 | 2 | 3 | - | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
ASST FBF Sacco | 72.2 | F1.01 | Manutenzione impianti elevatori (F) | Elevatori 6-10 piani (fino a 11 fermate) | n.ro elevatori | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
ASST FBF Sacco | 73.1 | F1.02 | Manutenzione impianti elevatori (F) | Servoscala | n.ro servoscala | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ASST FBF Sacco | 76.1 | G1.06.04 | Manutenzione edile (G) | Pompe di sollevamento acque nere e chiare | n.ro impianti sollevamento acque chiare e nere | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | ND | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8
ASST FBF Sacco | 80.1 | G2.01.01 | Manutenzione edile (G) | Cancelli e sbarre motorizzati | n.ro cancelli e sbarre motorizzate | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
ASST FBF Sacco | 81.1 | G2.01.02 | Manutenzione edile (G) | Porte automatiche e portoni sezionali | n.ro porte automatiche |  | 2 | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 4
[11 empty] | Struttura vuota dati basati sullo stato di progetto dei piani destinati a ODC - previsione fine lavori 06/2026 |  |  |  |  | assistenza per sostituzione lampade al neon o led | Contratto Comodato d’uso scad.31/10/26 o Fino a fine lavori PNRR | da richiedere se va fatta manutenzione anche a manichette | In fase di ristrutturazione per creazione Casa di Comunità | [7 empty] | Assistenza per conduzione teleriscaldamento, regolazione, ecc.
Assistenza su terminali impianto riscaldamento (sfiato caloriferi, manutenzione valvole; conduzione teleriscaldamento)
Note on I5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 4
Note on J5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 0
Note on K5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 4
Note on N5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluoigo = 1
Note on O5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 3
Note on Y5: Campagnoli Ivan Luca: non trovata durante sopralluogo = 0
Note on AO5: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo risultano 16 se contiamo anche Doria senza sopralluogo
Note on I6: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 0
Note on K6: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 0
Note on AO6: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo risultato 2
Note on W7: Campagnoli Ivan Luca: non trovato durante sopralluogo = 0
Note on AO7: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 10 se contiamo Doria senza sopralluogo
Note on O10: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 1
Note on I19: Campagnoli Ivan Luca: dopo soppraluogo = 1
Note on J19: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 1
Note on K19: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 2
Note on N19: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 1
Note on AO19: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo sono 6 se contiamo Doria senza sopralluogo
Note on L21: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo = 1
Note on AO21: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo 5 se contiamo Doria senza sopralluogo
Note on L33: Campagnoli Ivan Luca: dopo sopralluogo =1